แนวคิดและขอบเขตงาน

ชื่อโครงการ :  โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบกลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา

ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1.  เหตุผลความจำเป็น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจการนักศึกษา เพื่อรองรับการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปยังศูนย์แม่ริม              แต่โครงการดังกล่าวยังไม่มีแบบรูปรายการที่จะใช้ดำเนินการก่อสร้าง  ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบเพื่อให้ได้แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบที่สามารถนำไปก่อสร้างได้

2.   วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แบบรูปรายการและรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการกลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา

3.  สถานที่ก่อสร้าง/หน่วยงาน

ก่อสร้าง  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์แม่ริม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

4. ขอบเขตงานและความต้องการเบื้องต้น

4.1 เป็นโครงการออกแบบกลุ่มอาคารอเนกประสงค์กิจการนักศึกษา งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) โดยออกแบบให้อาคารมีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบของโครงการ

4.2 เป็นกลุ่มอาคาร ค.ส.ล. ความสูงไม่เกิน 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 15,000 ตรม. พร้อมทั้งลานจอดรถ ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบโครงการ และมีส่วนเชื่อมต่อกันเป็นลักษณะกลุ่มอาคาร

4.3 ความต้องการพื้นที่ใช้สอยของอาคาร แบ่งออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ส่วนงานสำนักงาน  ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ห้องสำนักงาน	แบ่งเป็น 5 ส่วนงาน ได้แก่

1.1 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

1.2 งานบริการนักศึกษา

1.3 งานบริหาร

1.4 เงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

1.5 ห้องแนะแนว

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 	พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 ตรม./ห้อง

- ห้องเกียรติยศ(ศิษย์เก่า) hall of frame 		จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม./ห้อง

- ห้องทำงานผู้บริหาร 				จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ห้อง 	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม./ห้อง

- ห้องประชุมย่อย 				จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง

- ห้องประชุมย่อย 				จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง

- ห้องบริการนักศึกษา 				จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม./ห้อง

- ห้องรับแขก 					จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตรม./ห้อง

- ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง 			จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง 	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 ตรม./ห้อง

- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยก ชาย/หญิง จำนวนห้องและพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- ทางเดินเชื่อม ลิฟท์ขนส่งและลิฟท์สำหรับผู้พิการ จำนวนและขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

ส่วนที่ 2 ส่วนงานบริการนักศึกษา  ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ห้องชมรม 					จำนวนไม่น้อยกว่า 60 ห้อง	พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม./ห้อง (ตามตัวอย่างรายชื่อชมรมที่แนบมาพร้อมนี้)

- ห้องประชุมสภานักศึกษา 			จำนวนไม่น้อยกว่า   1   ห้อง

ขนาดความจุ 30 ที่นั่ง

- ห้องประชุม (ที่นั่งแบบสภาผู้แทนฯ) 		จำนวนไม่น้อยกว่า   1   ห้อง

ขนาดความจุ 200 ที่นั่ง

- โรงประชุมขนาดเล็ก(ห้องเธียเตอร์และเวทีการแสดง)จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง

ขนาดความจุ 300 ที่นั่ง

- ห้องพยาบาลแยกชาย/หญิง 			จำนวนไม่น้อยกว่า   2  ห้อง

ขนาดความจุ หญิง 15 เตียง/ชาย 5 เตียง

- ห้องแสดงผลงานนักศึกษา(ห้องเกียรติยศ) 	จำนวนไม่น้อยกว่า   1   ห้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม./ห้อง

- ห้องแสดงชุดครุยวิทยฐานะ 			จำนวนไม่น้อยกว่า   1   ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม./ห้อง

- ห้องโถงใหญ่ รองรับผู้ใช้งาน 500-1000 คน ร้านสะดวกซื้อ ห้องอาหาร พื้นที่ให้บริการ ATM จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตรม.

- ห้องออกกำลังกาย 				จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ห้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตรม./ห้อง

- ห้องละหมาด 					จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ห้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตรม./ห้อง

- ห้องสโมสรคณะ 				จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ห้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม./ห้อง

- ห้องทำงานสภา/องค์กรนักศึกษา/นักศึกษาภาคพิเศษ/บัณฑิตวิทยาลัย	จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ห้อง 		พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม./ห้อง

- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกชาย/หญิง จำนวนห้องและพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- ทางเดินเชื่อม ลิฟท์ขนส่งและลิฟท์สำหรับผู้พิการ จำนวนและขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

ส่วนที่ 3 ส่วนโถงเอนกประสงค์และพื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

- โถงเอนกประสงค์				พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตรม.

- ห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับนักศึกษา 		จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ห้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตรม./ห้อง

- ห้องเก็บเอกสารของสำนักงาน 			จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ห้อง

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 32 ตรม./ห้อง

- ห้องน้ำแยกชาย/หญิง จำนวนห้องและพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- ทางเดินเชื่อม ลิฟท์ขนส่งและลิฟท์สำหรับผู้พิการ จำนวนและขนาดพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

ส่วนที่ 4 ส่วนพื้นที่ภายนอกโดยรอบโครงการ และส่วนงานอื่นๆ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ตามรายละเอียด ดังนี้

- ลานกิจกรรมกลางแจ้ง จำนวนผู้ใช้งาน 5000 คน

- พื้นที่โดยรอบโครงการให้มีการจัดภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่น สวยงามสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ

- ถนน และลานจอดรถ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- งานสุขาภิบาลภายในและภายนอกอาคาร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- ระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- ระบบป้องกันอัคคีภัย ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง

- ระบบกระจายเสียงภายในและภายนอกอาคาร

- ส่วนงานอื่นๆ

- งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารอื่นๆ ที่จำเป็น

5.  คุณสมบัติผู้ให้บริการ

  - ผู้ให้บริการที่เสนองานที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิชาชีพงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  โดยกรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยและเป็นนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

  - ผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลจาก      สภาสถาปนิก

  - ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ให้บริการที่เสนองานได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ผู้ให้บริการที่เสนองานต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการที่เสนองานรายอื่นที่      เข้าเสนองานให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ณ วันประกาศหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้

  - ผู้ให้บริการต้องมีผลงานการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยหรืออาคารสาธารณะ วงเงินค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120,000,000  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวและเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของงบประมาณหรือโครงการนั้น ๆ  โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น   ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่รับพิจารณาผลงานการออกแบบและเขียนแบบของผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นทำหรือรับช่วงงานมาจากผู้อื่น

  - ผู้ให้บริการและหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

  - ผู้ให้บริการที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement : e-GP)  จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - ผู้ให้บริการที่ชนะการประกาศจ้าง  ซึ่งได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

  - ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6.   การยื่นซองเสนองาน

  - ผู้ให้บริการที่เสนองานจะต้องวางหลักประกันซอง  จำนวน 263,750 บาท  (สองแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

    - เงินสด

    - เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  3  วันทำการ

    - หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

    - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่ กวพ. กำหนด

    - พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซอง มหาวิทยาลัยจะคืนให้ผู้ให้บริการที่เสนองานหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้ให้บริการฯ รายที่คัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้ให้บริการฯ ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว ทั้งนี้ การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

ผู้ให้บริการที่เสนองานจะถอนการเสนองานก่อนที่มหาวิทยาลัยจะคืนหลักประกันซองไม่ได้  ถ้าผู้ให้บริการฯ ถอนซองเสนองานก่อนระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ำประกัน

  - ให้ผู้ให้บริการแสดงคุณวุฒิ และประวัติการทำงาน  จำนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจำและไม่ประจำโดยให้แนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมประวัติการทำงานให้คณะกรรมการพิจารณา

  - ให้ผู้ให้บริการนำเสนอแนวคิดของการออกแบบก่อสร้างและแบบร่างเบื้องต้นของงานจ้างให้ คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด พิจารณาในวันและเวลาที่กำหนดไว้ โดยใช้เวลานำเสนองานไม่เกิน 30 นาที (ไม่รวมเวลาตอบข้อซักถามของคณะกรรมการฯ)

7.  หลักประกันสัญญา

  - ผู้ชนะการเสนองานจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญา  จำนวน  5% ของวงเงินที่จัดจ้าง      มามอบให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  ได้แก่

    - เงินสด

    - เช็คธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้น         ไม่เกิน  3  วันทำการ

    - หนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารภายในประเทศไทย

    - หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

    - พันธบัตรรัฐบาลไทย

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะพิจารณาการคืนหลักประกันสัญญา  ดังนี้

    - คืนหลักประกันสัญญา  จำนวน 50%  (แรก) ของจำนวนหลักประกันสัญญา  เมื่อที่ปรึกษาได้ทำการออกแบบแล้วเสร็จตามสัญญา

    - คืนหลักประกันสัญญา  จำนวน  50% (ที่เหลือ) ของจำนวนหลักประกันสัญญา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ดังนี้

  - เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้าง หรือ

  - เมื่อผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จตามสัญญา  ซึ่งคงเหลือรายละเอียดงานที่ไม่ซับซ้อน  ไม่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงและความสวยงามของอาคาร  หรือ

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีคำสั่งให้ระงับโครงการก่อสร้าง

8.   เงื่อนไขในการจัดจ้าง

  - งบประมาณในการจัดจ้าง/เงินค่าออกแบบก่อสร้าง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535) ในราคาไม่เกิน 5,275,000 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  - การจ่ายเงินค่าจ้างออกแบบจะแบ่งจ่ายเป็น  5  งวด  ดังนี้

งวดที่  1	จะจ่ายเงินจำนวน 20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ  ดังนี้

  - แบบสำรวจพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

  - แบบร่างผังบริเวณ (Lay  Out)  ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้อง

  - แบบร่างโดยรวมแสดงการจัดพื้นที่แสดงรายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคาร

  - ภาพจำลอง 3 มิติ แสดงรูปลักษณ์ภายในและภายนอกของอาคาร     อย่างน้อย 3 มุมมอง

  - ดำเนินการเจาะสำรวจดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

โดยจัดส่งเอกสารจำนวน 3  ชุด ภายใน 20 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่  2	จะจ่ายเงินจำนวน  20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ  ดังนี้

  - แบบงานสถาปัตยกรรม  ประกอบด้วยแปลนพื้น (Floor  Plan) แสดงรายละเอียดพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยของอาคารในโครงการ  แบบรูปด้านอาคารในโครงการอย่างน้อย 4 ด้าน และแบบรูปตัดอาคารในโครงการอย่างน้อย 2 ด้าน

  - แบบงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบด้วย แบบแปลนพื้น (Floor  Plan) ของงานวิศวกรรมโครงสร้าง  งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบวิศวกรรมเครื่องกลและงานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 40 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่  3	จะจ่ายเงินจำนวน  20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ  ดังนี้

  - รายละเอียดและวิธีการคำนวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียดในแต่ละหมวดงาน

  - แบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมเครื่องกลและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 70 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่  4	จะจ่ายเงินจำนวน  20% ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ  ดังนี้

4.1 เอกสารอ้างอิงที่แสดงที่มาของราคาวัสดุ/ค่าแรงทุกรายการ

4.2 ร่างรายการประกอบแบบก่อสร้าง

โดยจัดส่งเอกสาร จำนวน 3 ชุด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินจำนวน  20%  ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญา  เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายละเอียดตามข้อ  9.2 ครบถ้วนภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตามสัญญา

  - ลิขสิทธิ์ในการออกแบบทั้งหมดของโครงการนี้เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับพื้นที่ก่อสร้าง  สภาพภูมิสถาปัตยกรรม  วงเงินงบประมาณ และประโยชน์ใช้สอยของทางราชการเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ให้ผู้ออกแบบประสานการดำเนินการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มอบหมายโดยตรง

  - ผู้ให้บริการต้องจัดทำแบบรูปและรายการละเอียดประกอบแบบตามความต้องการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้  โดยที่แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะดำเนินการก่อสร้างได้

  - กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  กำหนดส่งมอบงานไม่เกิน  120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตามสัญญา

  - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในวันดูสถานที่เพื่อประกอบการออกแบบให้ถูกต้องและเหมาะสม  ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนด  หากไม่ไปดูสถานที่ตามวันเวลาที่กำหนดไว้  ถือว่ารับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะกรรมการนำชี้สถานที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว

9.  การดำเนินการออกแบบตามสัญญา

  - ผู้ให้บริการจะต้องเสนอราคาค่าบริการวิชาชีพออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง  ต้องจัดทำแบบรูปและรายการประกอบแบบตามความต้องการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ได้กำหนดไว้  โดยสถาปนิกและวิศวกรจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามลักษณะและขนาดอาคารที่เกี่ยวข้อง  ดังต่อไปนี้

    - สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนอย่างน้อย  1 อัตรา

    - วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับสามัญจำนวนไม่น้อยกว่า  1 อัตรา

    - วิศวกร  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา

    - วิศวกร  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา

    - วิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 อัตรา

    - ภูมิสถาปนิก สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจำนวนอย่างน้อย  1 อัตรา

    - สถาปนิกหรือวิศวกรสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  - การส่งมอบงาน  การส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

    - แบบรูป (ต้นฉบับ) ขนาดไม่น้อยกว่า A1  พร้อมลงลายมือชื่อวิศวกรหรือสถาปนิกที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  1  ชุด โดยต้องมีขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมและชัดเจน (ไม่ให้ใช้ลายเซนอิเล็กทรอนิกส์)

    - แบบรูป (สำเนา) จำนวน  5  ชุด

    - รายการคำนวณปริมาณงานดินอย่างละเอียด โดยแยกรายละเอียดการคำนวณปริมาณงานดินเป็น  งานดินตัดและงานดินถม  จำนวน 1 ชุด

    - รายการประกอบแบบสำหรับใช้ในการดำเนินการก่อสร้าง  เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแบบรูปรายการ  จำนวน 5 ชุด โดยจำแนกเป็น

(1)  หมวดทั่วไป

(2)  หมวดสถาปัตยกรรม

(3)  หมวดวิศวกรรมโครงสร้าง

(4)  หมวดวิศวกรรมไฟฟ้า

(5)  หมวดวิศวกรรมสุขาภิบาล

(6)  หมวดวิศวกรรมเครื่องกล

(7)  หมวดงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค

(8)  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    - รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง  จำนวน  1  ชุด

    - รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมไฟฟ้า  จำนวน  1  ชุด

    - รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล  จำนวน  1  ชุด

    - รายการคำนวณการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 ชุด

    - รายงานผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดินจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้  อาคารละ 1 ตำแหน่ง หรือมากกว่าตามความเหมาะสม จำนวน  1  ชุด

    - หุ่นจำลองอาคารและผังบริเวณโดยรอบโครงการก่อสร้าง มาตราส่วนไม่น้อยกว่า       1:1000 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

    - บัญชีแสดงปริมาณ (BOQ) โดยวิธีละเอียดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  และ   สำนักงบประมาณ โดยแยกเป็นแบบ ปร.1-ปร.6  จำนวน  1  ชุด (การคิดคำนวณราคา  ใช้ราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดเชียงใหม่)  เป็นตัวอ้างอิง

    - รายละเอียดการคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ในโครงการอย่างละเอียดแยกเป็นแต่ละ หมวดงาน  ประกอบด้วย

- หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง

- หมวดงานสถาปัตยกรรม จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง

- หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้า  จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง

- หมวดงานวิศวกรรมสุขาภิบาล จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง

- หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล  จำแนกเป็นแต่ละชั้น แต่ละหลัง

- หมวดงานภูมิทัศน์และสาธารณูปโภค  ให้จำแนกงาน Hard  Scape และ Soft Scape  อย่างชัดเจน

    - ใบสืบราคา  ให้แสดงทุกรายการที่ระบุในบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) กรณีวัสดุไม่มีระบุในราคาของกระทรวงพาณิชย์ (จังหวัดเชียงใหม่)  ซึ่งใช้ราคาปัจจุบันเป็นตัวอ้างอิงต้องเป็นราคาที่ไม่รวม VAT  โดยให้แนบ ใบเสนอราคาจากร้านค้าอย่างน้อย 2 ร้านให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วย

    - สำเนาพร้อมลงนามรับรองใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก  วิศวกรผู้ออกแบบ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  1  ชุด

    - แบบฟอร์มการกรอกคำนวณราคาก่อสร้างสำหรับผู้เสนอราคาก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

    - งวดงานงวดเงินอย่างละเอียด  โดยให้แสดงค่างานในแต่ละรายการอย่างชัดเจน  จำนวน 1 ชุด

    - แผนการดำเนินการก่อสร้างที่แสดงสายงานวิกฤติ (Critical Paths) ที่แสดงค่างาน  ค่าเงินและระยะเวลาในการก่อสร้างให้ชัดเจน  จำนวน 1 ชุด

    - แผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 2  ชุด มีรายละเอียดได้แก่

- แฟ้มข้อมูลแบบรูปรายการ ที่มีการลงนามโดยสถาปนิกและวิศวกร  ในรูปแบบ ไฟล์  PDF

- แฟ้มข้อมูลแบบรูปรายการ  ในรูปแบบไฟล์  Autocad หรือโปรแกรมประเภทอื่น

- แฟ้มข้อมูลภาพจำลอง 3 มิติ

- แฟ้มข้อมูลแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ในรูปแบบไฟล์  Excel หรืออื่น ๆ

- แฟ้มข้อมูลงวดงานงวดเงิน ในรูปแบบไฟล์  Excel ตามรายละเอียดในข้อ 9.12.16

- แฟ้มข้อมูลรายการประกอบแบบรูป

- แฟ้มข้อมูล บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) ในรูปแบบไฟล์  Excel

- แฟ้มข้อมูล รายการคำนวณปริมาณวัสดุอย่างละเอียด ในรูปแบบไฟล์  Excel  ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.12

- แฟ้มข้อมูล แบบฟอร์มบัญชีแสดงปริมาณงาน  (BOQ) ในรูปแบบไฟล์  Excel

- แฟ้มข้อมูล ใบสืบราคาทุกรายการ ตามรายละเอียดในข้อ 9.2.13

ทั้งนี้  แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและอาคารสาธารณะหรืออื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

10.  รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

10.1 อาจารย์ ดร.ณัฏฐพร	จักรวิเชียร		ประธานกรรมการ

10.2 นายคนึง			กาบกันทะ		กรรมการ

10.3 นายเกษตร		ทาอินต๊ะ		กรรมการ

10.4 นายธราธร			สวนปาน		กรรมการ

10.5 นางหนึ่งฤทัย		วงค์สุวรรณ์		เลขานุการ

11.  ที่มาของการกำหนดราคากลาง

ใช้อัตราตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 119  โดยวงเงินงบประมาณก่อสร้าง  300,000,000  บาท  ได้แก่

  - ร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง  10,000,000 บาท (แรก) เป็นเงิน   200,000  บาท

  - ร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณก่อสร้าง 290,000,000  บาท เป็นเงิน 5,075,000  บาท

รวมเป็นเงินค่าจ้างออกแบบเป็นเงินทั้งสิ้น          		  5,275,000  บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่