## ปก
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G และ อาคาร H
สถานที่ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณการเมื่อวันที่
2020-03-11

## ปร.6
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G และ อาคาร H
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 งานก่อสร้าง ที่แนบ จำนวน |  |  | 1 | ชุด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 งานครุภัณฑ์ ที่แนบ จำนวน |  |  | 1 | ชุด
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่
ประมาณการโดย | [5 empty] | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | รวมราคากลาง งานก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุปงาน
1 | กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 และ ภูมิทัศน์
สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ
ราคากลาง
จำนวนเงินตัวอักษร

## ปร.5.1H
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร H
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 38 แผ่น
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ประมาณการโดย |  |  |  |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
| สรุปงาน |  |  |  | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1 | หมวดงานโครงสร้าง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก 0%
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%
| รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 0
รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท )
| ขนาดพื้นที่อาคาร | 6825.34 | ตร.ม.
| เฉลี่ยนราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.

## ปร.5.2H
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร H
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 8 แผ่น
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ประมาณการโดย |  |  |  |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
15.6
| สรุปงาน | [5 empty] | 12
1 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล |  |  |  |  | 2 | 12
2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร
3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล
รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท )

## ปร.4.1H
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
1 | หมวดงานก่อสร้าง อาคาร H
1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1 | รายการ
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1 | รายการ
1.3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1 | รายการ
1.4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 1 | รายการ
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | da | 0
[10 empty] | db | 0

## ปร.4.1H.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคาร H
1.1.1 | งานสถานที่ | 1 | รายการ | 0
1.1.2 | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | รายการ | 0
1.1.3 | งานโครงสร้างเหล็ก | 1 | รายการ
1.1.4 | งานโครงสร้างระบบอื่นๆ | 1 | รายการ
รวมหมวดงานโครงสร้าง
1.1.1 | งานสถานที่ และ งานโยธา
1.1 | เคลียร์พื้นที่ ปักผัง เก็บกองท่อนไม้ | 7831 | ตร.ม.
1.2 | ดินขุด-ดินถม | 1749.68 | ลบ.ม.
1.3 | ทดสอบชั้นดิน Soil Boring Test | 2 | หลุม
รวมงานสถานที่ และ งานโยธา
1.1.2 | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.1 | เสาเข็มเจาะ Dia 0.60 ม. | 232 | ต้น
2.2 | สกัดหัวเสาเข็ม Dia 0.60 ม. | 232 | ต้น
2.3 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) | 232 | ต้น
2.4 | ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) | 1 | ต้น
2.5 | ทรายหยาบรองพื้น | 91.24 | ลบ.ม.
2.6 | คอนกรีตหยาบ | 82.09 | ลบ.ม.
2.7 | คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 280 ksc. (Cylinder) | 1164.54 | ลบ.ม.
2.8 | คอนกรีต POSTENSION 320 ksc (Cylinder) | 1524.67 | ลบ.ม.
2.9 | ไม้แบบ
| ปริมาณไม้แบบ ใช้ 50 % | 5335 | ตร.ม.
| ไม้คร่าวยึดแบบ 30 % | 1600.5 | ลบ.ฟ.
| ไม้ค้ำยัน | 7106 | ต้น
| ค่าแรงไม้แบบ | 10670 | ตร.ม.
2.1 | ตะปู | 2667.5 | กก.
2.11 | เหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็ก RB 6 mm. SR24 | 6294 | กก.
| เหล็ก RB 9 mm. SR24 | 9142 | กก.
| เหล็ก DB 12 mm. SD40 | 67322.49 | กก.
| เหล็ก DB 16 mm. SD40 | 15511 | กก.
| เหล็ก DB 20 mm. SD40 | 4202 | กก.
| เหล็ก DB 25 mm. SD40 | 80793 | กก.
2.12 | ลวดผูกเหล็ก | 5497.9347 | กก.
2.13 | Water Stop 8" | 14.09 | ม.
รวมงานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก
1.1.3 | งานโครงสร้างเหล็ก
3.1 | เหล็กรูปพรรณ
| H-100x100x6x8 ( w=16.90 kg/m. ) | 1020 | กก.
| H-200x200x8x12 ( w=49.87 kg/m. ) | 5385 | กก.
| H-250x125x6x9 ( w=29.70 kg/m. ) | 7880 | กก.
| H-300x150x6.5x9 ( w=36.72 kg/m. ) | 1586 | กก.
| Channel 200x80x7.5x11 ( w=24.60 kg/m. ) | 6666 | กก.
| Lip Channel 150x50x20x3.2 ( w= 6.77kg/m. ) | 2629 | กก.
| Rectangular tube 100x50x2.3 ( w=5.15 kg/m. ) | 100.23 | กก.
| Rectangular tube 100x50x3.2 ( w=7.02 kg/m. ) | 63.09 | กก.
| Square Tube 50 x 50x 2.3 ( w= 3.34 kg/m. ) | 120.24 | กก.
| Square Tube 100 x 100 x 3.2 ( w= 9.53 kg/m. ) | 60.53 | กก.
| Square Tube 125 x 125 x 3.2 ( w= 12.02 kg/m. ) | 86.63 | กก.
| Sag Rod RB9mm. SR24 | 40.05 | กก.
| Plate 16 mm. 0.20 x 0.20 | 31 | แผ่น
| Plate 20 mm. 0.20 x 0.20 | 18 | แผ่น
| Plate 20 mm. 0.28 x 0.28 | 24 | แผ่น
| M20 Anchor bolt | 206 | ชุด
3.2 | สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับผิวโลหะ | 914.58 | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างเหล็ก
1.1.4 | งานโครงสร้างระบบอื่นๆ
4.1 | ระบบพื้น Post - tension | 6825.34 | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างระบบอื่นๆ

## ปร.4.1H.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม อาคาร H
1.2.1 | งานหลังคา | 1 | รายการ
1.2.2 | งานฝ้าเพดาน | 1 | รายการ
1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น | 1 | รายการ
1.2.4 | งานตกแต่งผนัง | 1 | รายการ
1.2.5 | งานประตู - หน้าต่าง | 1 | รายการ
1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | 1 | รายการ
1.2.7 | งานบันได | 1 | รายการ
1.2.8 | งานทาสี | 1 | รายการ
1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด | 1 | รายการ
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานหลังคา
1.1 | หลังคา Metal sheet
| แผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet สี Aluzing ความหนา 0.47 มม. | 506.08 | ตร.ม.
| ครอบสันหลังคา | 75.94 | ม.
| ครอบชนผนัง | 13.3 | ม.
1.2 | ฉนวนกันความร้อน | 506.08 | ตร.ม.
รวมงานหลังคา
1.2.2 | งานฝ้าเพดาน
2.1 | CL1 ฝ้าเพดาน คสล. แต่งผิวเรียบทาสี | 4601.14 | ตร.ม.
2.2 | CL2 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี | 704.63 | ตร.ม.
โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.
2.3 | CL2 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น | 518.43 | ตร.ม.
ฉาบเรียบทาสี โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.
รวมงานฝ้าเพดาน
1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น
3.1 | F1 พื้นปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 1788.74 | ตร.ม.
3.2 | F2 พื้นปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60ม. | 3609.48 | ตร.ม.
3.3 | F3 พื้นปูกระเบื้องเกรซพอซเลน ผิวกันลื่น ขนาด 0.30x0.60ม. | 51.66 | ตร.ม.
3.4 | F4 พื้นปูกระเบื้องเกรซพอซเลน ผิวกันลื่น ขนาด 0.30x0.60ม. | 850.44 | ตร.ม.
3.5 | F5 พื้นคอนกรีตขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 473.1 | ตร.ม.
3.6 | F6 พื้นคอนกรีตขัดมันเงา | 189.9 | ตร.ม.
3.7 | เส้นสแตนเลสพื้น | 1058 | ม.
รวมงานตกแต่งผิวพื้น
1.2.4 | งานตกแต่งผนัง
4.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา | 8962.57 | ตร.ม.
4.2 | ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น | 1651.62 | ตร.ม.
4.3 | ผนังฉาบปูนเรียบ | 20306.63 | ตร.ม.
4.4 | ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 2070.57 | ตร.ม.
4.5 | ผนังกรุกระเบื้องเกซรพอซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. | 1716.42 | ตร.ม.
4.6 | ผนังกรุกระจก Float ใสหนา 12 มม. | 285 | ตร.ฟ.
4.7 | เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 7630 | ม.
รวมงานตกแต่งผนัง
1.2.5 | งานประตู - หน้าต่าง
5.1 | งานประตู
| D1 กระจกบานสวิงคู่ กระจกเปลือย | 1 | ชุด
| D2 บานเปิดสวิงคู่ และช่องแสงติดตายกรอบอลูมิเนียม | 1 | ชุด
| D3 | 226 | ชุด
| D4 | 223 | ชุด
| D5 | 13 | ชุด
| D6 | 1 | ชุด
| D8 | 1 | ชุด
| D9 | 4 | ชุด
| D9A | 2 | ชุด
| D10 | 2 | ชุด
| D11 | 1 | ชุด
| D12 | 7 | ชุด
5.2 | งานหน้าต่าง
| W1 | 1 | ชุด
| W1A | 1 | ชุด
| W1B | 1 | ชุด
| W2 | 6 | ชุด
| W2A | 1 | ชุด
| W2B | 7 | ชุด
| W4 | 1 | ชุด
| W5 | 4 | ชุด
| W6 | 108 | ชุด
| W7 | 127 | ชุด
| W8 | 62 | ชุด
| W9 | 4 | ชุด
รวมงานประตู - หน้าต่าง
1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
6.1 | โถสุขภัณฑ์นั่งราบ แบบฟลัสวาวล์ พร้อมอุปกรณ์ | 10 | ชุด
6.2 | โถสุขภัณฑ์นั่งราบ 2 ชิ้น สำหรับผู้พิการ พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด
6.3 | โถสุขภัณฑ์นั่งราบ 2 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์ | 108 | ชุด
6.4 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านปัด | 115 | ชุด
6.5 | อ่างล้างซิงค์สเตนเลสหลุมลึก 1หลุม พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกงวง | 108 | ชุด
6.6 | อ่างล้างหน้าสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านปัด | 1 | ชุด
6.7 | ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง | 119 | ชุด
6.8 | สายชำระ | 119 | ชุด
6.9 | ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส 2" | 334 | ชุด
6.1 | ราวพาดผ้า | 108 | ชุด
6.11 | ก๊อกแบบติดผนัง ระบบ 2 ทาง | 108 | ชุด
6.12 | โถปัสสาวะชาย | 4 | ชุด
6.13 | ที่ใส่สบู่ | 108 | ชุด
6.14 | กระจกเงา6มม. 0.60x1.00 | 109 | แผ่น
6.15 | กระจกเงาไม่มีกรอบ 1.00x5.00 | 1 | แผ่น
6.16 | กระจกเงาไม่มีกรอบ 1.00x3.20 | 1 | แผ่น
6.17 | หินแกรนิต ดำจีน 0.10 ม. ลบมุม | 13.38 | ม.
6.18 | หินแกรนิต ดำจีน 0.15 ม. ลบมุม | 95.01 | ม.
6.19 | หินแกรนิต ดำจีน 0.25 ม. ลบมุม | 210.6 | ม.
6.2 | หินแกรนิต ดำจีน 0.60 ม. ลบมุม | 305.6 | ม.
6.21 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 305.6 | ม.
6.22 | ผนังเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สูง 0.68 ม. | 211.68 | ม.
6.23 | ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุ MFF หนาไม่น้อยกว่า 30 มม. | 10 | ชุด
6.24 | ราวจับสแตนเลส dia. 32 มม. สำหรับอ่างล้างหน้า | 2 | ชุด
6.25 | ราวจับสแตนเลส dia. 32 มม. สำหรับสุขภัณฑ์ | 2 | ชุด
รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
1.2.7 | งานบันได
7.1 | พื้นผิวบันได
| ซานพักผิวกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 41.3 | ตร.ม.
| ขั้นบันได ผิวกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สีเทาดำ | 89.04 | ตร.ม.
| ขั้นบันได ซานพัก Checkered Plate 3.2 mm. | 3598 | กก.
| จมูกบันได อลูมิเนียม | 201.6 | ม.
7.2 | ราวบันได และ ราวกันตก
| Flat Bar 50x9 mm. ( W=3.55 kg/m.) | 1955 | กก.
| Flat Bar 75x9 mm. ( W=5.29 kg/m. ) | 548.57 | กก.
| RB 15 mm. SR24 | 1401 | กก.
| Steel equal Angle 100x100x10 mm. | 75.4 | กก.
| Black steel pipe dia. 25 mm. T= 2.8 mm. | 18.57 | กก.
| Black steel pipe dia. 38 mm. T= 3.0 mm. | 45.34 | กก.
| ชุดรางเลื่อนเหล็กบันไดลิง | 2 | ชุด
รวมงานบันได
1.2.8 | งานทาสี
8.1 | สีน้ำพลาสติกอคิลิค 100% ชนิดทาภายนอก ภายใน ฟิมล์สีผิวกึ่งเงา | 26978.34 | ตร.ม.
8.2 | สีน้ำพลาสติกอคิลิค 100% ชนิดทาภายใน สำหรับฝ้าเพดาน | 1223.06 | ตร.ม.
8.3 | สีเคลือบผิวปูนเปลือย | 189.9 | ตร.ม.
8.4 | สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับผิวโลหะ | 1820.62 | ตร.ม.
รวมงานทาสี
1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด
9.1 | ตกแต่งผนังภายนอก
| Channels 200x80x7.5x11 mm. ( W=24.6 kg/m. ) | 12081 | กก.
| Cut Beam 50x50x6.0 mm. ( W=4.70 kg/m. ) | 902.4 | กก.
| Flat Bar 50x12 mm. ( W=4.60 kg/m. ) | 2191 | กก.
| Expandad metal 12x30.50 thx.1.6 mm. (XS-32) | 1584 | กก.
92 | ระแนงบังตา
| Equal Angle 50x50x6.0 mm. | 470.07 | กก.
| Rectangular tube 100x50x3.2 ( w=7.02 kg/m. ) | 128.98 | กก.
รวมงานเบ็ดเตล็ด

## ปร.4.1H.3
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร H
1.3.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง | 1 | รายการ
1.3.2 | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | 1 | รายการ
1.3.3 | MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) | 1 | รายการ
1.3.4 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย | 1 | รายการ
1.3.5 | โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ | 1 | รายการ
1.3.6 | งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย | 1 | รายการ
1.3.7 | งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า | 1 | รายการ
1.3.8 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น | 1 | รายการ
1.3.9 | งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล | 1 | รายการ
1.3.10 | งานระบบไฟฟ้าลิฟท์ | 1 | รายการ
1.3.11 | งานระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ | 1 | รายการ
1.3.12 | งานระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | รายการ
1.3.13 | งานระบบ กล้อง วงจร ปิด | 1 | รายการ
1.3.14 | งานระบบสัญญาณทีวีรวม | 1 | รายการ
1.3.15 | งานระบบไฟฟ้าพัดลมเพดาน | 1 | รายการ
รวมหมวดงานหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.1 | เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม. | 6 | ต้น
1.2 | คอน | 12 | แท่ง
1.3 | แอลทีสวิทช์แรงต่ำ | 3 | ชุด
1.4 | คานนั่งร้านหม้อแปลง | 2 | แท่ง
1.5 | ลูกถ้วยแขวน | 9 | อัน
1.6 | ลูกถ้วยไลท์โพสต์ | 18 | อัน
1.7 | ดรอปเอาท์ฟิวส์ 27 kV | 3 | ชุด
1.8 | ล่อฟ้าแรงสูง 21 kV | 3 | ชุด
1.9 | สาย SAC 70 SQ.MM. | 345 | เมตร
1.1 | ชุดกราวด์ | 1 | ชุด
1.11 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
**ไม่รวมค่าบริการต่างๆ ของ กฟภ.
รวมงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.3.2 | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
2.1 | Hand Hole | 2 | ชุด
2.2 | NYY 1x240 SQ.MM. | 315 | ม.
2.3 | HDPE 125 mm. | 75 | ม.
2.4 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
รวมงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
1.3.3 | MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)
3.1 | ACB 3P 800AT | 1 | ชุด
3.2 | MCCB 3P 300AT | 1 | ชุด
3.3 | MCCB 3P 150AT | 6 | ชุด
3.4 | MCCB 3P 60AT | 1 | ชุด
3.5 | MCCB 3P 40AT | 3 | ชุด
3.6 | MCCB 3P 30AT | 1 | ชุด
3.7 | ตู้ MDB และ ตู้CAP พร้อมอุปกรณ์ประกอบตู้ | 1 | ชุด
3.8 | ระบบกราวด์ตู้ | 1 | ชุด
3.9 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
รวม MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)
1.3.4 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย
4.1 | LP1
| LOAD CENTER 18CCT MCB 3P 60AT | 1 | ตู้
| CB 1P 50AT | 1 | ชุด
| CB 1P 20AT | 5 | ชุด
| CB 1P 16AT | 12 | ชุด
| THW 25 SQ.MM. | 48 | ม.
| THW 10 SQ.MM. | 12 | ม.
| EMT 1 1/2" | 10 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
4.2 | LP2-7
| LOAD CENTER 24CCT MCB 3P 150AT | 6 | ตู้
| ตู้มิเตอร์ 18 ช่อง พร้อม Kwh Meter | 6 | ชุด
| CB 1P 50AT | 108 | ชุด
| CB 1P 16AT | 18 | ชุด
| THW 95 SQ.MM. | 880 | ม.
| THW 16 SQ.MM. | 220 | ม.
| IMC 2 1/2" | 192 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
4.3 | LP2-7(Cu.ในห้องพักชั้น2-7)
| LOAD CENTER 4CCT MCB 2P 50AT | 108 | ตู้
| CB 2P 50AT | 108 | ชุด
| RCBO 1P 30AT | 108 | ชุด
| CB 1P 20AT | 108 | ชุด
| CB 1P 16AT | 216 | ชุด
| THW 16 SQ.MM. | 6000 | ม.
| THW 6 SQ.MM. | 3000 | ม.
| EMT 1" | 2950 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย
1.3.5 | โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์
5.1 | โคมไฟ T5 -1 | 413 | ชุด
5.2 | โคมไฟ T5 -2 | 108 | ชุด
5.3 | โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-1 | 134 | ชุด
5.4 | โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-2 | 63 | ชุด
5.5 | โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-3 | 230 | ชุด
5.6 | SWITCH 10A 250V. | 600 | อัน
5.7 | DUPLEX RECPTACLE 16A. 250V. With GROUND | 744 | อัน
5.8 | THW 2.5 SQ.MM. | 21556 | ม.
5.9 | EMT 1/2" | 10265 | ม.
5.1 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
5.11 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงาน โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์
1.3.6 | งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย
6.1 | MANUAL STATION | 16 | อัน
6.2 | FIRE ALARM BELL | 16 | อัน
6.3 | Entrance INDICATING LAMP LED | 114 | อัน
6.4 | SMOKE DETECTOR | 169 | อัน
6.5 | สาย FRC 2.5 sq.mm. | 756 | ม.
6.6 | สาย THW 1.5 sq.mm. | 980 | ม.
6.7 | สาย TPEV 2 C X 0.65 mm. | 378 | ม.
6.8 | ท่อEMT 3/4" | 360 | ม.
6.9 | ท่อEMT 1/2" | 840 | ม.
6.1 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
6.11 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย
1.3.7 | งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
7.1 | Air Terminal high 60 CM. | 7 | ชุด
7.2 | ชุดแท่งกราวด์ | 18 | แท่ง
7.3 | GROUND TEST BOX | 6 | กล่อง
7.4 | สายทองแดงเปลือย 70 sq.mm. | 420 | ม.
7.5 | ท่อPVC 1" | 130 | ม.
7.6 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
1.3.8 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
8.1 | THW # 6 SQ.MM. | 1800 | ม.
8.2 | THW # 4 SQ.MM. | 900 | ม.
8.3 | ท่อ EMT. 1/2" | 880 | ม.
8.4 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
8.5 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบเครื่องทำน้ำอุ่น
1.3.9 | งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล
9.1 | THW # 10 SQ.MM. | 32 | ม.
9.2 | THW # 6 SQ.MM. | 160 | ม.
9.3 | THW # 4 SQ.MM. | 38 | ม.
9.4 | ท่อ EMT. 1 " | 7 | ม.
9.5 | ท่อ EMT. 3/4 " | 34 | ม.
9.6 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
9.7 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล
1.3.10 | งานระบบไฟฟ้าลิฟท์
10.1 | FRC # 16 SQ.MM. | 210 | ม.
10.2 | THW 10 SQ.MM. | 104 | ม.
10.3 | ท่อ EMT 2 " | 96 | ม.
10.4 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
10.5 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบไฟฟ้าลิฟท์
1.3.11 | งานระบบโทรศัพท์
11.1 | Hand Hole | 2 | ชุด
11.2 | Main Distribution Frame. 100/100 PAIRS พร้อมอุปกรณ์กันฟ้า | 1 | ชุด
11.3 | Telephone Cabinet 10P (TC) | 7 | ชุด
11.4 | Telephone Cabinet 10P (TC) (OUT DOOR) | 1 | ชุด
11.5 | เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 แบบผนัง | 7 | ชุด
11.6 | สาย TIEV 4C 0.65 mm. | 152 | ม.
11.7 | สาย TPEV 10P 0.65 mm. | 168 | ม.
11.8 | สาย AP-FS 10P 0.65 mm. | 50 | ม.
11.9 | HDPE 50mm. (Under Ground) | 45 | ม.
11.1 | WIRE WAY 3"x4" | 52 | ม.
11.11 | EMT 1/2" | 70 | ม.
11.12 | ระบบ GROUNDING | 1 | ชุด
11.13 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
11.14 | อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบโทรศัพท์
1.3.12 | งานระบบคอมพิวเตอร์
12.1 | COMPUTER OUTLET | 21 | ชุด
12.2 | สาย CAT6 | 960 | เมตร
12.3 | WIRE WAY 3"x4" | 35 | เมตร
12.4 | EMT 1/2" | 380 | เมตร
12.5 | ระบบ GROUNDING | 1 | เหมา
12.6 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
12.7 | อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบคอมพิวเตอร์
1.3.13 | งานระบบ กล้องวงจรปิด
13.1 | UTP CAT6 OUTLET | 29 | ชุด
13.2 | CAT6 Cable | 599 | เมตร
13.3 | Balun | 29 | ชุด
13.4 | EMT 1/2" | 572 | ม.
13.5 | WIRE WAY 3"x4" | 35 | ม.
13.6 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
13.7 | อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบ กล้อง วงจร ปิด
1.3.14 | งานระบบสัญญาณทีวีรวม
14.1 | TV (RF) OUTLET | 6 | ชุด
14.2 | RG6 Cable | 100 | เมตร
14.3 | EMT 1/2" | 90 | เมตร
14.4 | TAP-OFF 1 WAY | 6 | อัน
14.5 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
14.6 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
งานระบบสัญญาณทีวีรวม
1.3.15 | งานระบบไฟฟ้าพัดลมเพดาน
15.1 | THW # 2.5 SQ.MM. | 2721 | ม.
15.2 | ท่อ EMT. 1/2" | 1296 | ม.
15.3 | อุปกรณ์ประกอบ (สายไฟ) | 1 | เหมา
15.4 | อุปกรณ์ประกอบ (งานท่อ) | 1 | เหมา
งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

## ปร.4.1H.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง อาคาร H
1.4.1 | ระบบน้ำประปา (CW) | 1 | รายการ
1.4.2 | ระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE ) | 1 | รายการ
1.4.3 | ระบบระบายน้ำฝน | 1 | รายการ
1.4.4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | รายการ
1.4.5 | ระบบดับเพลิง | 1 | รายการ
รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง
1.4.1 | ระบบน้ำประปา (CW)
1.1 | PIPE (HDPE PE80 )
| Dia.1" | 155.89 | ม.
| Dia.3" | 50.23 | ม.
1.2 | PIPE (PP-R PE80 SDR 11 PN10 DIN8077/78 )
| Dia.1/2" | 1265.76 | ม.
| Dia.3/4" | 1045.02 | ม.
| Dia.1" | 17.29 | ม.
| Dia.1 1/4" | 133.04 | ม.
| Dia.1 1/2" | 114.29 | ม.
| Dia.2" | 143.06 | ม.
| Dia.2 1/2" | 133.28 | ม.
| Dia.3" | 43.27 | ม.
| Dia.4" | 7.82 | ม.
| Dia.6" | 4.11 | ม.
1.3 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
1.4 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
1.5 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
1.6 | Valve
| Check Valve 4" | 2 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.1 " | 108 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.1 1/4" | 10 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.2" | 3 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.2 1/2" | 14 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.3" | 5 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.4" | 3 | ชุด
| Angle stop valve 1/2" | 458 | ชุด
| Automatic Air Vent DIA. 1" 175 psi. | 4 | ชุด
| Modulating float valve DIA. 2" | 2 | ชุด
| Water Meter 2" 400 psi. | 1 | ชุด
| Water Meter 1" 175 psi. | 5 | ชุด
| On Ground Water Storage Tank 40,000 Lite. | 1 | ถัง
| Under Ground Water Storage Tank 100,000 Lite. | 1 | ถัง
| Foot valve 3" ต่อด้วยหน้าแปลน | 2 | ชุด
| ก๊อกสนาม 3/4" ซุปโครเมียม ชนิดล๊อคกุณแจ | 6 | ชุด
1.7 | COLD WATER PUMP
| O.S& Y Gate Valve DIA.3" | 4 | ชุด
| Strainer Dia.3" | 2 | ชุด
| Pipe Support DIA.3" | 2 | ชุด
| Flexible Connector DIA.3" | 4 | ชุด
| Compound Type Suction Pressur Gauge | 2 | ชุด
| Eccentric Reducer 3"x2 1/2" | 2 | ชุด
| Concentric Increaser 2 1/2" x 3" | 2 | ชุด
| Non-Slam Closing Check Valve 3" | 2 | ชุด
| Discharge Pressure Gauge | 2 | ชุด
| Priming Gate Valve 3/4" | 2 | ชุด
| Silent spring loaded check valve 3/4" | 2 | ชุด
รวมงานระบบน้ำประปา (CW)
1.4.2 | ระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE )
2.2 | PIPE (PVC. 8.5 )
| Dia. 1 1/2" | 399.6 | ม.
| Dia. 2" | 1375.61 | ม.
| Dia. 2 1/2" | 32.4 | ม.
| Dia. 3" | 180 | ม.
| Dia. 4" | 492 | ม.
| Dia. 6" | 144 | ม.
2.3 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
2.4 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
2.5 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
2.6 | Floor clean out Plug
| Dia. 2 " | 10 | ชุด
| Dia. 2 1/2 " | 3 | ชุด
| Dia. 3 " | 1 | ชุด
| Dia. 4" | 19 | ชุด
| Dia. 6" | 9 | ชุด
2.7 | Clean out Plug
| Dia. 2" | 108 | ชุด
| Dia. 4" | 8 | ชุด
| Dia. 6" | 4 | ชุด
2.8 | Floor Drin W/P-TRAP
| Dia. 2" | 226 | ชุด
2.9 | Vent throudh roof
| Dia. 3" | 10 | ชุด
2.1 | Gutter
| ดินขุด-ดินถม | 74.4 | ลบ.ม.
| ทรายหยาบรองพื้น | 9.54 | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ | 4.15 | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 280 ksc. (Cylinder) | 26.01 | ลบ.ม.
ไม้แบบ
| ปริมาณไม้แบบ ใช้ 50 % | 153.9 | ลบ.ฟ.
| ไม้คร่าวยึดแบบ 30 % | 46.17 | ลบ.ฟ.
| ค่าแรงไม้แบบ | 307.8 | ตร.ม.
| ตะปู | 76.95 | กก.
เหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็ก RB 9 mm. SR24 | 1202 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 53.6046 | กก.
ฝาตะแกรงเหล็ก
| FLAT BARS 50x6 mm. | 5883.17 | กก.
| FLAT BARS 50x9 mm. | 1905 | กก.
| Equal Angle 50x50x6.0 mm. | 1050 | กก.
| เหล็ก RB 6 mm. SR24 | 76.18 | กก.
| สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับผิวโลหะ | 372.3 | ตร.ม.
รวมงานระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE )
1.4.3 | ระบบระบายน้ำฝน
3.1 | PIPE ( PVC.8.5)
| Dia. 6" | 458.23 | ม.
3.2 | Roof Drin
| Dia. 6" | 30 | ชุด
3.3 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
3.4 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
3.5 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
รวมงานระบบระบายน้ำฝน
1.4.4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
4.1 | ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ | 1 | ถัง
รับรองของเสียได้ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. / วัน พร้อมอุปกรณ์
4.2 | ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. | 1 | ถัง
4.3 | ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 4 | ถัง
4.4 | บ่อดักกลิ่นคอนกรีต ขนาดภายนอก 0.60 x 0.60 x 1.00 ม. | 1 | บ่อ
รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย
1.4.5 | ระบบดับเพลิง
5.1 | FIRE PIPE (Seam Black Steel Pipe ASTM A-795 )
| Dia. 2 1/2 " | 42.4 | ม.
| Dia. 4" | 137.88 | ม.
5.2 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
5.3 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
5.4 | ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
5.5 | ทาสีท่อดับเพลิง | 1 | เหมา
5.6 | FIRE HOSE CABINET (FHC.) อุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ | 14 | ตู้
5.7 | Double Clapper Siamese 4"x2 1/2"x2 1/2" | 1 | ชุด
5.8 | Check Valve 4" | 1 | ชุด
รวมงานระบบดับเพลิง

## ปร.4.2H
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
2 | หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง อาคาร H
2.1 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล | 1 | รายการ
2.2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร | 1 | รายการ
2.3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | รายการ
0
รวมหมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง

## ปร.4.2H.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.1 | ครุภัณฑ์วิศวกรรมสุขาภิบาล อาคาร H
2.1.1 | ระบบประปา | 1 | รายการ
รวมครุภัณฑ์ วิศวกรรมสุขาภิบาล
2.1.1 | ระบบประปา
1.1 | Package Cold Water PUMP 2 เครื่องอัตราสูบ 7.2 ลิตร/วินาที | 1 | ชุด
แรงดันสุทธิ 36 ม. ขนาดมอเตอร์ 7.5 HP ติดตั้งพร้อมชุดแรงดัน
| Package Booter PUMP 2 เครื่อง อัตราสูบ 5.1 ลิตร/วินาที | 1 | ชุด
1.2 | แรงดันสุทธิ 25 ม. ขนาดมอเตอร์ 3 HP ติดตั้งพร้อมชุดแรงดัน
ขนาด 300 ลิตร จำนวน 1 ถัง
รวม งานระบบประปา

## ปร.4.2H.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร อาคาร H
2.2.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้ | 1 | รายการ
2.2.2 | งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | รายการ
รวม ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร
2.2.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้
1.1 | หม้อแปลงขนาด 630 kVA. | 1 | ลูก
1.2 | Fire Alarm Control Panel | 1 | ตู้
1.3 | Annunciator | 1 | ชุด
1.4 | EXIT LIGHT ป้ายทางหนีไฟ | 18 | ชุด
1.5 | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินLED ขนาด 2x9 W | 50 | ชุด
1.6 | พัดลมโคจร 18 นิ้ว | 108 | เครื่อง
1.7 | เครื่องทำน้ำอุ่น 4500 W | 108 | เครื่อง
1.8 | พัดลมระบายอากาศ Celling Mount Type 50CFM รวมอุปกรณ์ท่อFLEX 4" หน้ากากระบายอากาศสแตนเลส 4"แบบกลม มี Hood พร้อมมุ้งกันแมลงพร้อมติดตั้ง | 108 | เครื่อง
รวมงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้
2.2.2 | งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์
2.1 | Switch 10/100/1000 Ethermet 48 Port POE | 1 | ชุด
2.2 | Patch Panel CAT6 /48Port | 1 | ชุด
2.3 | Rack 19' 9u (60*60*45.5) with Fan 4'x2 , AC Power | 2 | ชุด
2.4 | UPS 900VA | 1 | เครื่อง
2.5 | NVR 32 Ch POE พร้อม HD 4TB | 1 | ชุด
2.6 | LED MONITOR 32" | 1 | เครื่อง
2.7 | UPS 1500 VA | 1 | เครื่อง
2.8 | IP Camera 2M POE | 26 | ตัว
2.9 | Digital TV Out Door Antenna (14E) | 1 | ชุด
2.1 | Digital TV Receiver | 6 | ชุด
2.11 | Digital TV Booster AMP | 1 | ชุด
รวม งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์

## ปร.4.2H.3
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษากลุ่มที่ 3 อาคาร H
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร H
2.3.1 | ระบบลิฟต์ | 1 | รายการ
รวม ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล
2.3.1 | งานระบบลิฟต์
1.1 | ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 630 กิโลกรัม ความเร็ว 60 ม./นาที 7 ชั้น | 2 | ชุด
จอดรับ-ส่ง 7 ประตู
รวมงานระบบลิฟต์

## ปร.5.1G
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 44 แผ่น
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ประมาณการโดย |  |  |  |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
| สรุปงาน |  |  |  | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1 | หมวดงานโครงสร้าง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15%
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก 0%
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%
5 | หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม
| รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน |  |  |  |  | 0
รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท )
| ขนาดพื้นที่อาคาร ( ไม่รวมหมวดงานที่ 5) | 6661.07 | ตร.ม.
| เฉลี่ยนราคาประมาณ |  | บาท / ตร.ม.

## ปร.5.2G
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 8 แผ่น
คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ประมาณการโดย |  |  |  |  | หน่วย:บาท
ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุปงาน
1 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร
3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล
รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
| รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท ) |  |  |  |  | 0

## ปร.4.1G
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
1 | หมวดงานก่อสร้าง อาคาร G
1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1 | รายการ
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1 | รายการ
1.3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1 | รายการ
1.4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 1 | รายการ | [6 empty] | 0
1.5 | หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม | 1 | รายการ
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ

## ปร.4.1G.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคาร G
1.1.1 | งานสถานที่ | 1 | รายการ
1.1.2 | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | รายการ
1.1.3 | งานโครงสร้างเหล็ก | 1 | รายการ
1.1.4 | งานโครงสร้างระบบอื่นๆ | 1 | รายการ
รวมหมวดงานโครงสร้าง
1.1.1 | งานสถานที่ และ งานโยธา
1.1 | ดินขุด-ดินถม | 1749.68 | ลบ.ม.
1.2 | ทดสอบชั้นดิน Soil Boring Test | 2 | หลุม
รวมงานสถานที่ และ งานโยธา
1.1.2 | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.1 | เสาเข็มเจาะ Dia 0.60 ม. | 232 | ต้น
2.2 | สกัดหัวเสาเข็ม Dia 0.60 ม. | 232 | ต้น
2.3 | ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) | 232 | ต้น
2.4 | ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) | 1 | ต้น
2.5 | ทรายหยาบรองพื้น | 91.24 | ลบ.ม.
2.6 | คอนกรีตหยาบ | 73.87 | ลบ.ม.
2.7 | คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 280 ksc. (Cylinder) | 1164.54 | ลบ.ม.
2.8 | คอนกรีต POSTENSION 320 ksc (Cylinder) | 1524.67 | ลบ.ม.
2.9 | ไม้แบบ
| ปริมาณไม้แบบ ใช้ 50 % | 5335 | ตร.ม.
| ไม้คร่าวยึดแบบ 30 % | 1600.5 | ลบ.ฟ.
| ไม้ค้ำยัน | 7106 | ต้น
| ค่าแรงไม้แบบ | 10670 | ตร.ม.
2.1 | ตะปู | 2667.5 | กก.
2.11 | เหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็ก RB 6 mm. SR24 | 6294 | กก.
| เหล็ก RB 9 mm. SR24 | 9142 | กก.
| เหล็ก DB 12 mm. SD40 | 66686.49 | กก.
| เหล็ก DB 16 mm. SD40 | 15511 | กก.
| เหล็ก DB 20 mm. SD40 | 4155.35 | กก.
| เหล็ก DB 25 mm. SD40 | 80793.29 | กก.
2.12 | ลวดผูกเหล็ก | 5477.4639 | กก.
2.13 | Water Stop 8" | 14.09 | ม.
รวมงานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก
1.1.3 | งานโครงสร้างเหล็ก
3.1 | เหล็กรูปพรรณ
| H-100x100x6x8 ( w=16.90 kg/m. ) | 1020 | กก.
| H-200x200x8x12 ( w=49.87 kg/m. ) | 5385 | กก.
| H-250x125x6x9 ( w=29.20 kg/m. ) | 7880 | กก.
| H-300x150x6.5x9 ( w=36.72 kg/m. ) | 1586 | กก.
| Channel 200x80x7.5x11 ( w=24.60 kg/m. ) | 6666 | กก.
| Lip Channel 150x50x20x3.2 ( w= 6.71kg/m. ) | 2629 | กก.
| Rectangular tube 100x50x2.3 ( w=5.14 kg/m. ) | 100.23 | กก.
| Rectangular tube 100x50x3.2 ( w=7.01 kg/m. ) | 63.09 | กก.
| Square Tube 50 x 50x 2.3 ( w= 3.34 kg/m. ) | 120.24 | กก.
| Square Tube 100 x 100 x 3.2 ( w= 9.52 kg/m. ) | 60.53 | กก.
| Square Tube 125 x 125 x 3.2 ( w= 12.03 kg/m. ) | 86.63 | กก.
| Sag Rod RB9mm. SR24 | 40.05 | กก.
| Plate 16 mm. 0.20 x 0.20 | 31 | แผ่น
| Plate 20 mm. 0.20 x 0.20 | 18 | แผ่น
| Plate 20 mm. 0.28 x 0.28 | 24 | แผ่น
| M20 Anchor bolt | 206 | ชุด
3.2 | ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก | 914.58 | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างเหล็ก
1.1.4 | งานโครงสร้างระบบอื่นๆ
4.1 | ระบบพื้น Post - tension | 6661.07 | ตร.ม.
รวมงานโครงสร้างระบบอื่นๆ

## ปร.4.1G.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม อาคาร G
1.2.1 | งานหลังคา | 1 | รายการ
1.2.2 | งานฝ้าเพดาน | 1 | รายการ
1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น | 1 | รายการ
1.2.4 | งานตกแต่งผนัง | 1 | รายการ
1.2.5 | งานประตู - หน้าต่าง | 1 | รายการ
1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | 1 | รายการ
1.2.7 | งานบันได | 1 | รายการ
1.2.8 | งานทาสี | 1 | รายการ
1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด | 1 | รายการ
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานหลังคา
1.1 | หลังคา Metal sheet
| แผ่นเหล็กรีดลอน Metal Sheet สี Aluzing ความหนา 0.47 มม. | 534.67 | ตร.ม.
| แผ่นปิดครอบ | 75.94 | ม.
| แผ่นปิดครอบรอยต่อผนัง | 13.3 | ม.
1.2 | ฉนวนกันความร้อน ( ติดตั้งบนจันทัน ) | 506.08 | ตร.ม.
รวมงานหลังคา
1.2.2 | งานฝ้าเพดาน
2.1 | CL1 ฝ้าเพดาน คสล. แต่งผิวเรียบทาสี | 4284.14 | ตร.ม.
2.2 | CL2 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสี | 1090.75 | ตร.ม.
โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.
2.3 | CL2 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น | 362.34 | ตร.ม.
ฉาบเรียบทาสี โคร่งเคร่าเหล็กชุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.
รวมงานฝ้าเพดาน
1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น
3.1 | F1 พื้นปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 1642.11 | ตร.ม.
3.2 | F2 พื้นปูกระเบื้องแกรตนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 3441.96 | ตร.ม.
3.3 | F4 พื้นปูกระเบื้องเกรซพอซเลน ผิวกันลื่น ขนาด 0.30x0.60ม. | 819.12 | ตร.ม.
3.4 | F5 พื้นคอนกรีตขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 473.1 | ตร.ม.
3.5 | F6 พื้นคอนกรีตขัดมันเงา | 173.8 | ตร.ม.
3.6 | เส้นสแตนเลสพื้น | 1058 | ม.
รวมงานตกแต่งผิวพื้น
1.2.4 | งานตกแต่งผนัง
4.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา | 8813 | ตร.ม.
4.2 | ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น | 1651 | ตร.ม.
4.3 | ผนังฉาบปูนเรียบ | 20086 | ตร.ม.
4.4 | ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 2070 | ตร.ม.
4.5 | ผนังกรุกระเบื้องเกซรพอซเลน ขนาด 0.30 x 0.60 ม. | 1653.48 | ตร.ม.
4.6 | ผนังกรุกระจก Float ใสหนา 12 มม. | 349.14 | ตร.ฟ.
4.7 | เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 7325.23 | ม.
รวมงานตกแต่งผนัง
1.2.5 | งานประตู - หน้าต่าง
5.1 | งานประตู
| D1 | 2 | ชุด
| D2 | 1 | ชุด
| D3 | 219 | ชุด
| D4 | 223 | ชุด
| D5 | 13 | ชุด
| D6 | 1 | ชุด
| D6A | 1 | ชุด
| D7 | 1 | ชุด
| D10 | 2 | ชุด
| D12 | 7 | ชุด
5.2 | งานหน้าต่าง
| W1 | 1 | ชุด
| W1A | 3 | ชุด
| W1B | 1 | ชุด
| W2 | 6 | ชุด
| W2A | 1 | ชุด
| W2B | 7 | ชุด
| W4 | 2 | ชุด
| W5 | 2 | ชุด
| W6 | 108 | ชุด
| W7 | 126 | ชุด
| W8 | 62 | ชุด
รวมงานประตู - หน้าต่าง
1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
6.1 | โถสุขภัณฑ์นั่งราบ 2 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์ | 108 | ชุด
6.2 | อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านปัด | 108 | ชุด
6.3 | อ่างล้างซิงค์สเตนเลสหลุมลึก 1หลุม พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกงวง | 108 | ชุด
6.4 | ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง | 108 | ชุด
6.5 | สายชำระ | 108 | ชุด
6.6 | ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส 2" | 324 | ชุด
6.7 | ก๊อกแบบติดผนัง ระบบ 2 หัว | 108 | ชุด
6.8 | ราวแขวนผ้า | 108 | ชุด
6.9 | ที่ใส่สบู่ | 108 | ชุด
6.1 | กระจกเงา6มม. 0.60x 1.00 | 108 | แผ่น
6.11 | บัวล่างเคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจีน 0.15 ม. ลบมุม | 86.4 | ม.
6.12 | บัวล่างเคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจีน 0.25 ม. ลบมุม | 210.6 | ม.
6.13 | ผิวเคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจีน 0.60 ม. ลบมุม | 297 | ม.
6.14 | เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 297 | ม.
6.15 | ผนังเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สูง 0.70 ม. | 211.68 | ม.
รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ( สีขาว )
1.2.7 | งานบันได
7.1 | พื้นผิวบันได
| ซานพักผิวกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 41.3 | ตร.ม.
| ขั้นบันได ผิวกระเบื้องหินขัด ขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สีเทาดำ | 89.04 | ตร.ม.
| ขั้นบันได ซานพัก Checkered Plate 3.2 mm. | 3598 | กก.
| จมูกบันได อลูมิเนียม | 201.6 | ม.
7.2 | ราวบันได และ ราวกันตก
| Flat Bar 50x9 mm. ( W=3.55 kg/m.) | 1955 | กก.
| Flat Bar 75x9 mm. ( W=5.29 kg/m. ) | 548.57 | กก.
| RB 15 mm. SR24 | 1401 | กก.
| Steel equal Angle 100x100x10 mm. | 75.4 | กก.
| Black steel pipe dia. 25 mm. T= 2.8 mm. | 18.57 | กก.
| Black steel pipe dia. 38 mm. T= 3.0 mm. | 45.34 | กก.
| ชุดรางเลื่อนเหล็กบันไดลิง | 2 | ชุด
รวมงานบันได
1.2.8 | งานทาสี
8.1 | สีน้ำพลาสติกอคิลิค 100% ชนิดทาภายนอก ภายใน ฟิมล์สีผิวกึ่งเงา | 26440.14 | ตร.ม.
8.2 | สีน้ำพลาสติกอคิลิค 100% ชนิดทาภายใน สำหรับฝ้าเพดาน | 5737.23 | ตร.ม.
8.3 | สีเคลือบผิวปูนเปลือย | 173.8 | ตร.ม.
8.4 | สีน้ำมันเคลือบเงา สีดำด้าน สำหรับผิวโลหะ | 1820.62 | ตร.ม.
รวมงานทาสี
1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด
9.1 | ตกแต่งผนังภายนอก
| Channels 200x80x7.5x11 mm. ( W=24.6 kg/m. ) | 12081 | กก.
| Cut Beam 50x50x5.0x7.0 mm. ( W=4.70 kg/m. ) | 902.4 | กก.
| Flat Bar 50x12 mm. ( W=4.60 kg/m. ) | 2191 | กก.
| Expandad metal 12x30.50 thx.1.6 mm. (XS-32) | 1584 | กก.
92 | ระแนงบังตา
| Steel equal Angle 50x50x6.0 mm. | 470.07 | กก.
| Rectangular tube 100x50x3.2 ( w=7.01 kg/m. ) | 128.98 | กก.
รวมงานเบ็ดเตล็ด

## ปร.4.1G.3
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.3 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคาร G
1.3.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง | 1 | รายการ
1.3.2 | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | 1 | รายการ
1.3.3 | MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) | 1 | รายการ
1.3.4 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย | 1 | รายการ
1.3.5 | โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ | 1 | รายการ
1.3.6 | งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย | 1 | รายการ
1.3.7 | งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า | 1 | รายการ
1.3.8 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น | 1 | รายการ
1.3.9 | งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล | 1 | รายการ
1.3.10 | งานระบบไฟฟ้าลิฟท์ | 1 | รายการ
1.3.11 | งานระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ | 1 | รายการ
1.3.12 | งานระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | รายการ
1.3.13 | งานระบบ กล้อง วงจร ปิด | 1 | รายการ
1.3.14 | งานระบบสัญญาณทีวีรวม | 1 | รายการ
1.3.15 | งานระบบไฟฟ้าพัดลมเพดาน | 1 | รายการ
รวมหมวดงานหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.3.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.1 | เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม. | 5 | ต้น
1.2 | คอน | 10 | แท่ง
1.3 | แอลทีสวิทช์แรงต่ำ | 3 | ชุด
1.4 | คานนั่งร้านหม้อแปลง | 2 | แท่ง
1.5 | ลูกถ้วยแขวน | 9 | อัน
1.6 | ลูกถ้วยไลท์โพสต์ | 15 | อัน
1.7 | ดรอปเอาท์ฟิวส์ 27 kV | 3 | ชุด
1.8 | ล่อฟ้าแรงสูง 21 kV | 3 | ชุด
1.9 | สาย SAC 70 SQ.MM. | 300 | เมตร
1.1 | ชุดกราวด์ | 1 | ชุด
1.11 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
**ไม่รวมค่าบริการต่างๆ ของ กฟภ.
รวมงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.3.2 | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
2.1 | Hand Hole | 2 | ชุด
2.2 | NYY 1x240 SQ.MM. | 378 | ม.
2.3 | HDPE 125 mm. | 90 | ม.
2.4 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
รวมงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
1.3.3 | MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)
3.1 | ACB 3P 800AT | 1 | ชุด
3.2 | MCCB 3P 300AT | 1 | ชุด
3.3 | MCCB 3P 150AT | 6 | ชุด
3.4 | MCCB 3P 60AT | 1 | ชุด
3.5 | MCCB 3P 40AT | 3 | ชุด
3.6 | MCCB 3P 30AT | 1 | ชุด
3.7 | ตู้ MDB และ ตู้CAP พร้อมอุปกรณ์ประกอบตู้ | 1 | ชุด
3.8 | ระบบกราวด์ตู้ | 1 | ชุด
3.9 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
รวม MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)
1.3.4 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย
4.1 | LP1
| LOAD CENTER 18CCT MCB 3P 60AT | 1 | ตู้
| CB 1P 50AT | 1 | ชุด
| CB 1P 20AT | 5 | ชุด
| CB 1P 16AT | 12 | ชุด
| THW 25 SQ.MM. | 48 | ม.
| THW 10 SQ.MM. | 12 | ม.
| EMT 1 1/2" | 10 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
4.2 | LP2-7
| LOAD CENTER 24CCT MCB 3P 150AT | 6 | ตู้
| ตู้มิเตอร์ 18 ช่อง พร้อม Kwh Meter | 6 | ชุด
| CB 1P 50AT | 108 | ชุด
| CB 1P 16AT | 18 | ชุด
| THW 95 SQ.MM. | 880 | ม.
| THW 16 SQ.MM. | 220 | ม.
| IMC 2 1/2" | 192 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
4.3 | LP2-7(Cu.ในห้องพักชั้น2-7)
| LOAD CENTER 4CCT MCB 2P 50AT | 108 | ตู้
| CB 2P 50AT | 108 | ชุด
| RCBO 1P 30AT | 108 | ชุด
| CB 1P 20AT | 108 | ชุด
| CB 1P 16AT | 216 | ชุด
| THW 16 SQ.MM. | 6000 | ม.
| THW 6 SQ.MM. | 3000 | ม.
| EMT 1" | 2950 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย
1.3.5 | โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์
5.1 | โคมไฟ T5 -1 | 398 | ชุด
5.2 | โคมไฟ T5 -2 | 108 | ชุด
5.3 | โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-1 | 134 | ชุด
5.4 | โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-2 | 82 | ชุด
5.5 | โคมไฟดาวน์ไลท์ DL-3 | 216 | ชุด
5.6 | SWITCH 10A 250V. | 602 | อัน
5.7 | DUPLEX RECPTACLE 16A. 250V. With GROUND | 744 | อัน
5.8 | THW 2.5 SQ.MM. | 21556 | ม.
5.9 | EMT 1/2" | 10265 | ม.
5.1 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
5.11 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงาน โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์
1.3.6 | งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย
6.1 | MANUAL STATION | 16 | อัน
6.2 | FIRE ALARM BELL | 16 | อัน
6.3 | Entrance INDICATING LAMP LED | 114 | อัน
6.4 | SMOKE DETECTOR | 166 | อัน
6.5 | สาย FRC 2.5 sq.mm. | 756 | ม.
6.6 | สาย THW 1.5 sq.mm. | 980 | ม.
6.7 | สาย TPEV 2 C X 0.65 mm. | 378 | ม.
6.8 | ท่อEMT 3/4" | 360 | ม.
6.9 | ท่อEMT 1/2" | 840 | ม.
6.1 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
6.11 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย
1.3.7 | งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
7.1 | Air Terminal high 60 CM. | 7 | ชุด
7.2 | ชุดแท่งกราวด์ | 18 | แท่ง
7.3 | GROUND TEST BOX | 6 | กล่อง
7.4 | สายทองแดงเปลือย 70 sq.mm. | 420 | ม.
7.5 | ท่อPVC 1" | 130 | ม.
7.6 | อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
1.3.8 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
8.1 | THW # 6 SQ.MM. | 1800 | ม.
8.2 | THW # 4 SQ.MM. | 900 | ม.
8.3 | ท่อ EMT. 1/2" | 880 | ม.
8.4 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
8.5 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบเครื่องทำน้ำอุ่น
1.3.9 | งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล
9.1 | THW # 10 SQ.MM. | 32 | ม.
9.2 | THW # 6 SQ.MM. | 160 | ม.
9.3 | THW # 4 SQ.MM. | 38 | ม.
9.4 | ท่อ EMT. 1 " | 7 | ม.
9.5 | ท่อ EMT. 3/4 " | 34 | ม.
9.6 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
9.7 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล
1.3.10 | งานระบบไฟฟ้าลิฟท์
10.1 | FRC # 16 SQ.MM. | 210 | ม.
10.2 | THW 10 SQ.MM. | 104 | ม.
10.3 | ท่อ EMT 2 " | 96 | ม.
10.4 | อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
10.5 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบไฟฟ้าลิฟท์
13.11 | งานระบบโทรศัพท์
11.1 | Hand Hole | 2 | ชุด
11.2 | Main Distribution Frame. 100/100 PAIRS พร้อมอุปกรณ์กันฟ้า | 1 | ชุด
11.3 | Telephone Cabinet 10P (TC) | 7 | ชุด
11.4 | Telephone Cabinet 10P (TC) (OUT DOOR) | 1 | ชุด
11.5 | เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 แบบผนัง | 7 | ชุด
11.6 | สาย TIEV 4C 0.65 mm. | 152 | ม.
11.7 | สาย TPEV 10P 0.65 mm. | 168 | ม.
11.8 | สาย AP-FS 10P 0.65 mm. | 60 | ม.
11.9 | HDPE 50mm. (Under Ground) | 90 | ม.
11.1 | WIRE WAY 3"x4" | 52 | ม.
11.11 | EMT 1/2" | 70 | ม.
11.12 | ระบบ GROUNDING | 1 | ชุด
11.13 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
11.14 | อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบโทรศัพท์
1.3.12 | งานระบบคอมพิวเตอร์
12.1 | COMPUTER OUTLET | 21 | ชุด
12.2 | สาย CAT6 | 960 | เมตร
12.3 | WIRE WAY 3"x4" | 35 | เมตร
12.4 | EMT 1/2" | 380 | เมตร
12.5 | ระบบ GROUNDING | 1 | เหมา
12.6 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
12.7 | อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบคอมพิวเตอร์
1.3.13 | งานระบบ กล้องวงจรปิด
13.1 | UTP CAT6 OUTLET | 29 | ชุด
13.2 | CAT6 Cable | 599 | เมตร
13.3 | Balun | 29 | ชุด
13.4 | EMT 1/2" | 572 | ม.
13.5 | WIRE WAY 3"x4" | 35 | ม.
13.6 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
13.7 | อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบ กล้อง วงจร ปิด
1.3.14 | งานระบบสัญญาณทีวีรวม
14.1 | TV (RF) OUTLET | 6 | ชุด
14.2 | RG6 Cable | 100 | เมตร
14.3 | EMT 1/2" | 90 | เมตร
14.4 | TAP-OFF 1 WAY | 6 | อัน
14.5 | อุปกรณ์ประกอบ(สาย) | 1 | เหมา
14.6 | อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
งานระบบสัญญาณทีวีรวม
1.3.15 | งานระบบไฟฟ้าพัดลมเพดาน
15.1 | THW # 2.5 SQ.MM. | 2721 | ม.
15.2 | ท่อ EMT. 1/2" | 1296 | ม.
15.3 | อุปกรณ์ประกอบ (สายไฟ) | 1 | เหมา
15.4 | อุปกรณ์ประกอบ (งานท่อ) | 1 | เหมา
งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

## ปร.4.1G.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.4 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง อาคาร G
1.4.1 | ระบบน้ำประปา (CW) | 1 | รายการ
1.4.2 | ระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE ) | 1 | รายการ
1.4.3 | ระบบระบายน้ำฝน | 1 | รายการ
1.4.4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | รายการ
1.4.5 | ระบบดับเพลิง | 1 | รายการ
รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง
1.4.1 | ระบบน้ำประปา (CW)
1.1 | PIPE (HDPE PE80 PN10 )
| Dia.1" | 155.6 | ม.
| Dia.2" | 10.5 | ม.
| Dia.3" | 51.32 | ม.
1.2 | PIPE (PP-R SDR11 PN10 )
| Dia.1/2" | 1265.76 | ม.
| Dia.3/4" | 943.44 | ม.
| Dia.1" | 10.88 | ม.
| Dia.1 1/4" | 133.04 | ม.
| Dia.1 1/2" | 114.29 | ม.
| Dia.2" | 143.06 | ม.
| Dia.2 1/2" | 124.77 | ม.
| Dia.3" | 43.27 | ม.
| Dia.4" | 7.82 | ม.
| Dia.6" | 4.11 | ม.
1.3 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
1.4 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
1.5 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
1.6 | Valve
| Check Valve 2" | 1 | ชุด
| Check Valve 4" | 2 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.1 " | 6 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.1 1/4" | 10 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.1 1/2" | 1 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.2 " | 2 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.2 1/2" | 14 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.3" | 3 | ชุด
| Bronze Gate Valve DIA.4" | 8 | ชุด
| Angle stop valve 1/2" | 432 | ชุด
| Automatic Air Vent DIA. 1" 175 psi. | 4 | ชุด
| Modulating float valve DIA. 2" | 2 | ชุด
| Water Meter 2" 400 psi. | 1 | ชุด
| Water Meter 1" 175psi. | 2 | ชุด
| On Ground Water Storage Tank 40,000 Lite. | 1 | ถัง
| Under Ground Water Storage Tank 100,000 Lite. | 1 | ถัง
| Foot valve 3" ต่อด้วยหน้าแปลน | 2 | ชุด
| ก๊อกสนาม 3/4" ซุปโครเมียม ชนิดล๊อคกุณแจ | 6 | ชุด
1.7 | COLD WATER PUMP
| O.S& Y Gate Valve DIA.3" | 4 | ชุด
| Strainer Dia.3" | 2 | ชุด
| Pipe Support DIA.3" | 2 | ชุด
| Flexible Connector DIA.3" | 4 | ชุด
| Compound Type Suction Pressur Gauge | 2 | ชุด
| Eccentric Reducer 3"x2 1/2" | 2 | ชุด
| Concentric Increaser 2 1/2" x 3" | 2 | ชุด
| Non-Slam Closing Check Valve 3" | 2 | ชุด
| Discharge Pressure Gauge | 2 | ชุด
| Priming Gate Valve 3/4" | 2 | ชุด
| Silent spring loaded check valve 3/4" | 2 | ชุด
รวมงานระบบน้ำประปา (CW)
1.4.2 | ระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE )
2.2 | PIPE (PVC. 8.5 )
| Dia. 1 1/2" | 399.6 | ม.
| Dia. 2" | 1318.79 | ม.
| Dia. 2 1/2" | 32.4 | ม.
| Dia. 3" | 180 | ม.
| Dia. 4" | 492 | ม.
| Dia. 6" | 144 | ม.
2.3 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
2.4 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
2.5 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
2.6 | Floor clean out Plug
| Dia. 6" | 9 | ชุด
2.7 | Clean out Plug
| Dia. 2" | 108 | ชุด
| Dia. 4" | 8 | ชุด
| Dia. 6" | 4 | ชุด
2.8 | Floor Drin W/P-TRAP
| Dia. 2" | 324 | ชุด
2.9 | Vent throudh roof
| Dia. 3" | 10 | ชุด
2.1 | Gutter
| ดินขุด-ดินถม | 74.4 | ลบ.ม.
| ทรายหยาบรองพื้น | 9.54 | ลบ.ม.
| คอนกรีตหยาบ | 4.15 | ลบ.ม.
| คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 280 ksc. (Cylinder) | 26.01 | ลบ.ม.
ไม้แบบ
| ปริมาณไม้แบบ ใช้ 50 % | 148.05 | ลบ.ฟ.
| ไม้คร่าวยึดแบบ 30 % | 44.415 | ลบ.ฟ.
| ค่าแรงไม้แบบ | 296.1 | ตร.ม.
| ตะปู | 74.025 | กก.
เหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็ก RB 9 mm. SR24 | 1105 | กก.
| ลวดผูกเหล็ก | 50.0277 | กก.
ฝาตะแกรงเหล็ก
| FLAT BARS 50x6 mm. | 5657.31 | กก.
| FLAT BARS 50x9 mm. | 1832.57 | กก.
| Equal Angle 50x50x6.0 mm. | 1050 | กก.
| เหล็ก RB 6 mm. SR24 | 73.6 | กก.
| สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับผิวโลหะ | 358.08 | ตร.ม.
รวมงานระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE )
1.4.3 | ระบบระบายน้ำฝน
3.1 | PIPE ( PVC.8.5)
| Dia. 6" | 458.23 | ม.
3.2 | Roof Drin
| Dia. 6" | 30 | ชุด
3.3 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
3.4 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
3.5 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
รวมงานระบบระบายน้ำฝน
1.4.4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
4.1 | ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ | 1 | ถัง
รับรองของเสียได้ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. / วัน พร้อมอุปกรณ์
4.2 | ถังดักไขมันใต้ซิงค์ ความจุไม่น้อยกว่า 40 ลิตร | 1 | ถัง
4.3 | บ่อดักกลิ่นคอนกรีต ขนาดภายนอก 0.60 x 0.60 x 1.00 ม. | 1 | บ่อ
รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย
1.4.5 | ระบบดับเพลิง
5.1 | FIRE PIPE (Seam Black Steel Pipe ASTM A-795 )
| Dia. 2 1/2 " | 42.94 | ม.
| Dia. 4" | 137.88 | ม.
5.2 | อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
5.3 | อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
5.4 | ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
5.5 | ทาสีท่อดับเพลิง | 1 | เหมา
5.5 | FIRE HOSE CABINET (FHC.) อุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ | 14 | ตู้
5.6 | Double Clapper Siamese 4"x2 1/2"x2 1/2" | 1 | ชุด
5.7 | Check Valve 4" | 1 | ชุด
รวมงานระบบดับเพลิง

## ปร.4.1GH.5
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.5 | หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม อาคาร G
1.5.1 | ถนน ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ำ | 1 | รายการ
1.5.2 | ประตู และ รั้ว | 1 | รายการ
1.5.3 | สนามหญ้าและระบบน้ำสนาม | 1 | รายการ
1.5.4 | ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง | 1 | รายการ
หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม
1.5.1 | ถนน ทางเดินเท้า และงานระบายน้ำ
1.1 | งานดินขุด | 152.11 | ลบ.ม.
1.2 | งานลูกรังบดอัดแน่น | 1218 | ลบ.ม.
1.3 | ทรายหยาบ | 381.6 | ลบ.ม.
1.4 | คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 320 ksc. (Cube) | 635.38 | ลบ.ม.
1.5 | ไม้แบบ
| ปริมาณไม้แบบ ใช้ 20% | 45.12 | ลบ.ฟ.
| ค่าแรงไม้แบบ | 225.59 | ตร.ม.
1.6 | เหล็กเสริมคอนกรีต
| RB 6 mm. SR24 | 3533 | กก.
| RB 9 mm. SR24 | 8094 | กก.
| RB 19 mm. SR24 | 887 | กก.
| RB 25 mm. SR24 | 183 | กก.
| Wire Mesh 6 mm. @ 0.15 ม. | 668.77 | ตร.ม.
| ลวดผูกเหล็ก | 348.81 | กก.
1.6 | ตัดรอยต่อและหยอดยาง | 890 | ม.
1.7 | ขอบคันคอนกรีตสำเร็จรูป 15x30x100 ซม. | 765 | ท่อน
1.8 | งานทาสีขอบคันคอนกรีตสำเร็จรูป | 209.37 | ตร.ม.
1.1 | พื้นขัดเรียบ เซาะร่องขนาด 1 ซม. | 668.77 | ตร.ม.
1.11 | สีทาพื้นผิวจราจร แบบสะท้อนแสง | 151.22 | ตร.ม.
1.12 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 2
| Dia.0.40 ม. | 105 | ม.
| Dia.0.60 ม. | 74 | ม.
1.13 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
| บ่อพัก ขนาด 0.75x0.75x0.87 ม. | 11 | บ่อ
| บ่อพัก ขนาด 1.00x1.00x1.10 ม. | 12 | บ่อ
รวมงาน ถนน ทางเดินเท้า และท่อระบายน้ำ
1.5.2 | ประตู และ รั้ว
2.1 | ดินขุด-ดินถม | 24.42 | ลบ.ม.
2.2 | ทรายหยาบ | 1.38 | ลบ.ม.
2.3 | คอนกรีตหยาบ | 1.1 | ลบ.ม.
2.4 | คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 280 ksc. (Cylinder) | 17.25 | ลบ.ม.
2.5 | ไม้แบบ
| ปริมาณไม้แบบ ใช้ 80% | 105.584 | ลบ.ฟ.
| ไม้คร่าวยึดแบบ 30 % | 31.6752 | ลบ.ฟ.
| ค่าแรงไม้แบบ | 131.98 | ตร.ม.
2.6 | ตะปู | 32.995 | กก.
2.7 | เหล็กเสริมคอนกรีต
| เหล็ก RB 6 mm. SR24 | 864.24 | กก.
| เหล็ก DB 12 mm. SD40 | 637.1 | กก.
| เหล็ก DB 16 mm. SD40 | 152.84 | กก.
2.8 | ลวดผูกเหล็ก | 49.6254 | กก.
2.9 | เหล็กรูปพรรณ
| Rectangular tube 75x45x2.3 mm. | 278.2724 | กก.
| Rectangular tube 25x50x2.3 mm. | 86.7398 | กก.
| Square Tube 50x50x2.3 mm. | 466.1864 | กก.
| Flat bar 50x12 mm. | 738.6925 | กก.
2.1 | ชุดล้อสแตนเลส คู่ ขนาด 4 นิ้ว | 14 | ชุด
2.11 | เพลาสแตนเลส 4 หุน | 35.33 | ม.
2.12 | กลอนประตูลงพื้นสแตนเลส 17" | 2 | ชุด
2.13 | บูซประตู 1 นิ้ว | 4 | ตัว
2.14 | งานผนังและตกแต่งผิว
| งานก่อบล๊อกคอนกรีต | 83.99 | ตร.ม.
| งานฉาบปูนเรียบ | 147.43 | ตร.ม.
| งานฉาบปูนเรียบ เส้นเซาะรอง 1 ซม. | 70.28 | ตร.ม.
2.15 | งานทาสี
| สีอะครีลิคทาผนังภายนอก | 147.43 | ตร.ม.
| สีน้ำมันเคลือบเงา สำหรับผิวโลหะ | 99.22 | ตร.ม.
2.16 | รั้วโปร่ง ลวดตาข่าย 6 มม. | 100 | ช่อง
รวมงาน ประตู และ รั้ว
1.5.3 | งานสนามหญ้าและระบบน้ำสนาม
3.1 | หญ้านวลน้อย | 2324.28 | ตร.ม.
3.2 | ก๊อกบอลล์สนาม ชนิดมีกุญแจ ขนาด 1/2" | 14 | ชุด
3.3 | สายยางยาว 20 ม. | 14 | ชุด
3.4 | ท่อ HDPE 80 PN10 ขนาด 1" | 396.99 | ม.
3.5 | อุปกรณ์ข้อต่อท่อ | 1 | เหมา
รวมงาน สนามหญ้าและระบบน้ำสนาม
1.5.4 | ระบบไฟฟ้าและแสงสวาง
4.1 | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า
| ตู้โหลดเซนเตอร์ 12 ช่อง | 1 | ชุด
| เมนเซอร์กิตเบอร์ 30 A | 1 | ลูก
| ลูกเซอร์กิตกันดูด (RCBO) 16A | 9 | ลูก
4.2 | ดวงโคมไฟฟ้า
| ชุดโคมไฟ UL01 | 13 | ชุด
| ชุดโคมไฟ BL01 | 42 | ชุด
| ชุดโคมไฟ PL01 | 40 | ชุด
| ชุดโคมไฟ SL01 พร้อมเสากัลวาไนซ์ | 31 | ชุด
| ชุดโคมไฟ SL02 พร้อมเสากัลวาไนซ์ | 0 | ชุด
4.3 | ท่อร้อยสายและสายไฟแรงต่ำ
| สายไฟIEC01(THW) 10 sq.mm. | 72 | เมตร
| สายไฟIEC01(THW) 6 sq.mm. | 18 | เมตร
| สายไฟVCT 2C4/G sq.mm. | 1199 | เมตร
| ท่อร้อยสาย EMT 1" | 15 | เมตร
| ท่อร้อยสายHDPE ขนาด 32 mm. | 1142 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด
รวมงาน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

## ปร.4.2G
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
2 | หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง อาคาร G
2.1 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล | 1 | รายการ
2.2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร | 1 | รายการ
2.3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | รายการ
0
รวมหมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง

## ปร.4.2G.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.1 | ครุภัณฑ์วิศวกรรมสุขาภิบาล อาคาร G
2.1.1 | ระบบประปา | 1 | รายการ
รวมครุภัณฑ์ วิศวกรรมสุขาภิบาล
2.1.1 | ระบบประปา
1.1 | Package Cold Water PUMP 2 เครื่องอัตราสูบ 7.2 ลิตร/วินาที | 1 | ชุด
แรงดันสุทธิ 36 ม. ขนาดมอเตอร์ 7.5 HP ติดตั้งพร้อมชุดแรงดัน
| Package Booter PUMP 2 เครื่อง อัตราสูบ 5.1 ลิตร/วินาที | 1 | ชุด
1.2 | แรงดันสุทธิ 25 ม. ขนาดมอเตอร์ 3 HP ติดตั้งพร้อมชุดแรงดัน
ขนาด 300 ลิตร จำนวน 1 ถัง
รวม งานระบบประปา

## ปร.4.2G.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร อาคาร G
2.2.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้ | 1 | รายการ
2.2.2 | งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | รายการ
รวม ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร
2.2.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้
1.1 | หม้อแปลงขนาด 630 kVA. | 1 | ลูก
1.2 | Fire Alarm Control Panel | 1 | ตู้
1.3 | Annunciator | 1 | ชุด
1.4 | EXIT LIGHT ป้ายทางหนีไฟ | 18 | ชุด
1.5 | เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินLED ขนาด 2x9W | 50 | ชุด
1.6 | พัดลมโคจร 18 นิ้ว | 108 | เครื่อง
1.7 | เครื่องทำน้ำอุ่น 4500W | 108 | เครื่อง
1.8 | พัดลมระบายอากาศ Celling Mount Type 50CFM รวมอุปกรณ์ท่อFLEX 4" หน้ากากระบายอากาศสแตนเลส 4"แบบกลม มี Hood พร้อมมุ้งกันแมลงพร้อมติดตั้ง | 108 | เครื่อง
รวมงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้
2.2.2 | งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์
2.1 | Switch 10/100/1000 Ethermet 48 Port POE | 1 | ชุด
2.2 | Patch Panel CAT6 /48Port | 1 | ชุด
2.3 | Rack 19' 9u (60*60*45.5) with Fan 4'x2 , AC Power | 2 | ชุด
2.4 | UPS 900VA | 1 | เครื่อง
2.5 | NVR 32 Ch POE พร้อม HD 4TB | 1 | ชุด
2.6 | LED MONITOR 32" | 1 | เครื่อง
2.7 | UPS 1500 VA | 1 | เครื่อง
2.8 | IP Camera 2M POE | 26 | ตัว
2.9 | Digital TV Out Door Antenna (14E) | 1 | ชุด
2.1 | Digital TV Receiver | 6 | ชุด
2.11 | Digital TV Booster AMP | 1 | ชุด
รวม งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์

## ปร.4.2G.3
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์ติดตั้ง
รายการประมาณราคา กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 อาคาร G
เจ้าของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
คำนวณราคากลางโดย |  | ประมาณการเมื่อวันที่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล อาคาร G
2.3.1 | ระบบลิฟต์ | 1 | รายการ
รวม ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล
2.3.1 | งานระบบลิฟต์
1.1 | ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 630 กิโลกรัม ความเร็ว 60 ม./นาที 7 ชั้น | 2 | ชุด
จอดรับ-ส่ง 7 ประตู
รวมงานระบบลิฟต์

## Sheet2
ลำดับ |  | ตอบสอบถาม จากการประชุม หอพักกลุ่ม 3
1 | Q | ให้ดูแบบฝ้าเพดานให้ห้องน้ำ
| A | ในแบบรูปห้องน้ำและห้องอาบน้ำ เป็นฝ้าเพดาน C3 , ส่วนที่ล้าหน้า แปลงฟันเป็นฝ้าเพดาน C2
2 | Q | ให้กลับไปดูแบบพัดลมระบายอากาศ
| A | ในแบบรูประบุตำแหน่งพัดลมในห้องอาบน้ำ แต่ไม่ระบุความแรงของมอเตอร์
3 | Q | ให้กลับไปดูเรื่องฉนวน
| A | ในแบบรูปหน้ารายการประกอบแบบ ระบุให้ติดตั้งฉนวนบนจันทัน
คุณสมบัติ ให้ไปดูในรายการประกอบแบบ ( หนา 50 มม.บุอลูฟอยล์ด้านเดียว ค่าต้านทาน 1.2 m2K/w )
4 | Q | บานประตู FHC
| A | ในแบบรูประบุเป็น กรอบ สแตนเลส จริง
5 | Q | ประตูห้องน้ำ ว่าเป็นเกร็ดแบบไหน
| A | ในแบบรูป ระบุ เป็น UPVC มีเกร็ดล่าง มุมซ้ายล่าง ขนาดไม่ใหญ่มาก ประมาณ 0.30x0.30 ม.
6 | Q | แบบท่อระบายน้ำฝนทะลุเข้าไปในห้อง
| A | ให้ไปแก้ไขตอนฝากท่อหลบออกนอกห้อง เคลียร์งานแก้ไขหน้างาน ง่ายกว่า