## ปก
รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
Name Company
สถานที่ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ประมาณการเมื่อวันที่
วันที่ / เดือน / ปี

## ปร.6
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 งานก่อสร้าง ที่แนบ จำนวน |  |  | 1 | ชุด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 งานครุภัณฑ์ ที่แนบ จำนวน |  |  | 1 | ชุด
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าใช้จ่ายพิเศษ | รวมราคากลาง งานก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุปงาน
1 | อาคาร หอพักนักศึกษา
สรุป | รวมราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น(บาท)
| จำนวนเงินตัวอักษร | ศูนย์บาทถ้วน
|  |  | ขนาดพื้นที่อาคาร | 7180 | ตร.ม.
|  |  | เฉลี่ยนราคาประมาณ | 0 | บาท / ตร.ม.

## ปร.5.1
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 41 แผ่น
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
| สรุปงาน |  |  |  | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
1 | หมวดงานโครงสร้าง |  |  |  | เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %
2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม |  |  |  | เงินประกันผลงานหัก 0%
3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล |  |  |  | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี
4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร |  |  |  | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%
รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน
รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท )

## ปร.5.2
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 8 แผ่น
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ค่าภาษี | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุปงาน
1 | หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง | 0 | 1.07 | 0
| รวมราคาส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุน | 0 | 1.07 | 0
| รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท ) |  |  | 0

## ปร.5.3
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
รายการค่างานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
ประเภท งานก่อสร้างอาคาร
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 (พ) จำนวน 2 แผ่น
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ค่าภาษี | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ
สรุปงาน
1 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น | 0 | 1.07 | 0
ที่จำเป็นต้องมี
| รวมราคาส่วนที่ 3 ค่างานต้นทุน | 0 | 1.07 | 0
| รวมราคาก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น (บาท ) |  |  | 0

## ปร.4.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
1 | หมวดงานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ
| 1.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง | 1 | รายการ
| 1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1 | รายการ
| 1.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล | 1 | รายการ
| 1.4 หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 1 | รายการ
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0

## ปร.4.1.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.1 | หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง
| 1.1.1 งานสถานที่ | 1 | รายการ
| 1.1.2 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | 1 | รายการ
| 1.1.3 เหล็กรูปพรรณ | 1 | รายการ
| 1.1.4 งานโครงสร้างระบบอื่นๆ | 1 | รายการ
รวมหมวดงานโครงสร้าง
1.1.1 | งานสถานที่ และ งานโยธา
| - เคลียร์พื้นที่ ปักผัง | 1650 | ตร.ม.
| - ดินขุด-ดินถม | 1226.21 | ลบ.ม. | [6 empty] | 0
| - ทดสอบชั้นดินโดยวิธี Standard Penetration test | 2 | หลุม
รวมงานสถานที่ และ งานโยธา
1.1.2 | โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | [8 empty] | เสาเข็ม
| - เสาเข็มเจาะ Dia 0.60 x 15.00 ม. | 228 | ต้น | [6 empty] | 50 | 0
| - สกัดหัวเสาเข็ม Dia 0.60 ม. | 228 | ต้น | [6 empty] | 100 | 0
| - ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test) | 228 | ต้น
| - ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Dynamic Load Test) | 1 | ต้น
| - ทรายหยาบรองพื้น | 159.79 | ลบ.ม. | [6 empty] | 100 | 561 | 56100
| - คอนกรีตหยาบ | 38.82 | ลบ.ม. | [8 empty] | 0
| - คอนกรีตโครงส้รางทั่วไป 280 ksc. (Cylinder) | 2485 | ลบ.ม. | [6 empty] | 1200 | 0 | 0
| - คอนกรีต POSTENSION 320 ksc (Cylinder) | 1234.8 | ลบ.ม. | [6 empty] | 200 | 2305.1 | 461020
| - ปริมาณไม้แบบ ใช้ 50 % | 3602.44 | ตร.ม. | [6 empty] | 0 | ต่อชั้น
| - ไม้คร่าวยึดแบบ 30 % | 1080.732 | ลบ.ฟ.
| - ไม้ค้ำยัน | 3612 | ต้น | [6 empty] | คอนกรีต ชั้นล่ะ 100 | 0
| - ค่าแรงไม้แบบ | 7197.24 | ตร.ม. | [6 empty] | คอนกรีต ชั้นล่ะ 50 | 0
| - ตะปู | 1799.31 | กก.
| - เหล็ก RB 6 mm. SR24 | 12514.97 | กก. | [7 empty] | 0 | 0
| - เหล็ก RB 9 mm. SR24 | 12715.29 | กก.
| - เหล็ก DB 12 mm. SD40 | 54851.64 | กก.
| - เหล็ก DB 16 mm. SD40 | 33204.56 | กก.
| - เหล็ก DB 20 mm. SD40 | 90663.57 | กก.
| - เหล็ก DB 25 mm. SD40 | 78706.47 | กก.
| - ลวดผูกเหล็ก | 8479.695 | กก.
| - Water Stop 8" | 14.09 | ม.
รวมงานคอนกรีตโครงสร้างเสริมเหล็ก
1.1.3 | เหล็กรูปพรรณ
| - H 100x100x6x8 ( w=16.90 kg/m. ) | 1602 | กก.
| - H 200x200x8x12 ( w=49.87 kg/m. ) | 5375.99 | กก.
| - H 250x125x6x9 ( w=29.20 kg/m. ) | 7000.99 | กก.
| - H 300x150x6.5x9 ( w=36.72 kg/m. ) | 3160.86 | กก.
| - C 200x80x7.5x11 ( w=24.60 kg/m. ) | 5032.18 | กก.
| - LC 150x50x20x3.2 ( w= 6.71kg/m. ) | 3250 | กก.
| - Sag Rod RB9mm. SR24 | 50.825 | กก.
| - Tube 50 x 50 x 2.3 ( w= 3.34 kg/m. ) | 83.36 | กก.
| - Tube 100 x 50 x 2.3 ( w= 5.14 kg/m. ) | 90.46 | กก.
| - Tube 100 x 50 x 3.2 ( w= 7.01 kg/m. ) | 61.68 | กก.
| - Tube 100 x 100 x 3.2 ( w= 9.52 kg/m. ) | 78.06 | กก.
| - Tube 125 x 125 x 3.2 ( w= 12 kg/m. ) | 72.24 | กก.
| - PL 20 mm. 0.28 x 0.28 | 48 | แผ่น
| - PL 20 mm. 0.70 x 0.20 | 14 | แผ่น
| - PL 16 mm. 0.20 x 0.20 | 19 | แผ่น
| - M20 Anchor bolt | 146 | ชุด
| - ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก | 4011.59 | ตร.ม.
รวมงานเหล็กรูปพรรณ
1.1.4 | งานโครงสร้างระบบอื่นๆ
| - ระบบพื้น Post - tension | 6288.33 | ตร.ม. | [6 empty] | 0
รวมงานโครงสร้างระบบอื่นๆ

## ปร.4.1.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.2 | หมวดงานสถาปัตยกรรม
| 1.2.1 งานหลังคา | 1 | รายการ
| 1.2.2 งานฝ้าเพดาน | 1 | รายการ
| 1.2.3 งานตกแต่งผิวพื้น | 1 | รายการ
| 1.2.4 งานตกแต่งผนัง | 1 | รายการ
| 1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง | 1 | รายการ
| 1.2.6 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ | 1 | รายการ
| 1.2.7 งานบันได | 1 | รายการ
| 1.2.8 งานทาสี | 1 | รายการ
| 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด | 1 | รายการ
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม
1.2.1 | งานหลังคา
2.1.1 หลังคา Metal sheet
| - แผ่นเหล็กรีดลอน Meral Sheet สี Aluzing ความหนา 0.47 มม. | 584.52 | ตร.ม.
| - Flasning | 106.11 | ม.
รวมงานหลังคา
1.2.2 | งานฝ้าเพดาน
| - CL1 ฝ้าเพดาน คสล. แต่งผิวเรียบ | 4533 | ตร.ม.
| - CL2 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ | 658.44 | ตร.ม.
โคร่งเคร่าเหล็กซุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.
| - CL3 ฝ้าเพดานยิปชั่มบอร์ดชนิดขอบลาดหนา 9 มม.ชนิดทนความชื้น | 480.04 | ตร.ม.
ฉาบเรียบ โคร่งเคร่าเหล็กซุบสังกะสี มาตรฐาน มอก.
รวมงานฝ้าเพดาน
1.2.3 | งานตกแต่งผิวพื้น
| - F1 พื้นปูกระเบื้องหินขัด ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 966.96 | ตร.ม.
| - F2 พื้นปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60 x 0.60 ม. | 3816.72 | ตร.ม.
| - F3 พื้นปูกระเบื้องผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 436.1 | ตร.ม.
| - F4 พื้นปูกระเบื้องผิวกันลื่น ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 541.2 | ตร.ม.
| - F5 พื้นคอนกรีตขัดมันผสมน้ำยากันซึม | 779.09 | ตร.ม.
| - F6 พื้นคอนกรีตขัดมันเงา แบ่งฝังเส้นสแตนเลส | 1115 | ตร.ม.
| - เส้นสแตนเลสพื้น | 1080 | ม.
รวมงานตกแต่งผิวพื้น
1.2.4 | งานตกแต่งผนัง
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา | 6514.76 | ตร.ม.
| - ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น | 887.95 | ตร.ม.
| - ผนังฉาบปูนเรียบ | 13189 | ตร.ม.
| - ผนังฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 1520.8 | ตร.ม.
| - ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 0.30 x 0.30 ม. | 2446 | ตร.ม.
| - ผนังกรุกระจก Float ใสหนา 12 มม. | 258.67 | ตร.ฟ.
| - เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 12989 | ม.
รวมงานตกแต่งผนัง
1.2.5 | งานประตู - หน้าต่าง
2.5.1 งานประตู
| - D1 | 1 | ชุด
| - D2 | 1 | ชุด
| - D3 | 334 | ชุด
| - D4 | 223 | ชุด
| - D5 | 13 | ชุด
| - D6 | 1 | ชุด
| - D7 | 1 | ชุด
| - D9 | 4 | ชุด
| - D9A | 2 | ชุด
| - D10 | 2 | ชุด
| - D11 | 1 | ชุด
| - D12 | 8 | ชุด
2.5.2 งานหน้าต่าง
| - W1 | 1 | ชุด
| - W1A | 1 | ชุด
| - W1B | 1 | ชุด
| - W2 | 6 | ชุด
| - W2B | 1 | ชุด
| - W2A | 1 | ชุด
| - W2B | 7 | ชุด
| - W3 | 1 | ชุด
| - W4 | 1 | ชุด
| - W5 | 2 | ชุด
| - W6 | 108 | ชุด
| - W7 | 115 | ชุด
| - W8 | 62 | ชุด
| - W9 | 6 | ชุด
รวมงานประตู - หน้าต่าง
1.2.6 | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ( สีขาว )
| - โถสุขภัณฑ์นั่งราบพร้อมอุปกรณ์ | 118 | ชุด
| - โถสุขภัณฑ์นั่งราบ สำหรับผู้พิการ พร้อมอุปกรณ์ | 1 | ชุด
| - อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านปัด | 117 | ชุด
| - อ่างล้างซิงค์สเตนเลสหลุมลึก 1หลุม พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกงวง | 108 | ชุด
| - อ่างล้างหน้าคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ ก๊อกแบบก้านปัด | 1 | ชุด
| - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 216 | อัน
| - ที่ใส่กระดาษชำระ ชนิดแขวนผนัง | 108 | ชุด
| - สายชำระ | 119 | ชุด
| - ตะแกรงดักกลิ่นสแตนเลส 2" | 330 | ชุด
| - ราวแขวนผ้า | 108 | ชุด
| - โถปัสสาวะชาย | 4 | ชุด
| - ที่ใส่สบู่ | 108 | ชุด
| - กระจกเงา6มม. 0.60x1.00 กรอบอลูมิเนียม ติดตาย ด้านหลังกรุไม้อัด | 108 | แผ่น
| - กระจกเงา6มม. 3.35 x 1.00 กรอบอลูมิเนียม ติดตาย ด้านหลังกรุไม้อัด | 1 | แผ่น
| - กระจกเงา6มม. 5.20 x 1.00 กรอบอลูมิเนียม ติดตาย ด้านหลังกรุไม้อัด | 1 | แผ่น
| - ผิวเคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจีน 0.20 ม. ลบมุม | 94.7 | ม.
| - ผิวเคาร์เตอร์หินแกรนิต ดำจีน 0.60 ม. ลบมุม มีบัว 0.20 ม. | 299.25 | ม.
| - ราวทรงตัว รูปตัวที Dia.32mm. | 2 | อัน
| - ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า Dia.32mm. | 2 | อัน
| - ห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุ MFF พร้อมอุปกรณ์ | 10 | ห้อง
| - เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กว้าง 0.60 ม. | 334.64 | ม.
| - ผนังเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. สูง 0.85 ม. | 227.88 | ม.
รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ
1.2.7 | งานบันได
2.7.1 ST 1
| - ซานพักผิวกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 | 41.3 | ตร.ม.
ขนาด 0.30 x 0.30 ม.
| - ขั้นบันได ผิวกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูปขนาดเม็ดหินเบอร์ 4 | 380 | ม.
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. สีเทาดำ
| - ราวบันได และ ราวกันตก | 63.36 | ม.
| - จมูกบันได อลูมิเนียม | 201.6 | ม.
2.7.2 ST 2
| - ซานพักผิวเหล็ก Checkered plate 16 mm. | 43.2 | ตร.ม.
| - ขั้นบันไดผิวเหล็ก Checkered plate 16 mm. | 42.16 | ตร.ม.
| - ราวบันได และ ราวกันตก | 211.84 | ม.
รวมงานบันได
1.2.8 | งานทาสี
| - สีน้ำพลาสติกอคิลิค 100% ชนิดทาภายนอก ภายใน ฟิมล์สีผิวกึ่งเงา | 19242.8 | ตร.ม. | [6 empty] | 0
| - สีน้ำพลาสติกอคิลิค 100% ชนิดทาภายใน สำหรับฝ้าเพดาน | 5671.48 | ตร.ม.
| - สีเคลือบผิวปูนเปลือย | 1115 | ตร.ม.
| - สีน้ำมันเคลือบเงา สีดำด้าน สำหรับผิวโลหะ | 2204 | ตร.ม.
รวมงานทาสี
1.2.9 | งานเบ็ดเตล็ด
- ตกแต่งผนังภายนอก
| Channels 200x80x7.5x11 ( W= 24.6 kg/m ) | 12953.38 | กก.
| Cut Beam 50x50x6 ( W= 4.70 kg/m. ) | 1764.72 | กก.
| Flat Bar 50x9 mm. ( W=3.54 kg./m.) | 998.63 | กก.
| Expanded metal 12x30.50 thx. 1.6 mm. ( XS -32 ) | 1150 | กก.
| ทาสีรองพื้นกันสนิมเหล็ก | 890.47 | ตร.ม.
รวมงานเบ็ดเตล็ด

## ปร.4.1.3
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.3 | หมวดงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง
| 1.3.1 ระบบน้ำประปา (CW) | 1 | รายการ
| 1.3.2 ระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE ) | 1 | รายการ
| 1.3.3 ระบบระบายน้ำฝน | 1 | รายการ
| 1.3.4 ระบบบำบัดน้ำเสีย | 1 | รายการ
| 1.3.5 ระบบดับเพลิง | 1 | รายการ
| 1.3.6 รวมงานระบบสุขภิบาลระบบอื่นๆ | 1 | รายการ
รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล และ ดับเพลิง
1.3.1 | ระบบน้ำประปา (CW)
3.1.1 PIPE (HDPE PE80 )
| - Dia.3" | 3.42 | ม.
3.1.2 PIPE (PP-R PE80 SDR 11 PN10 DIN8077/78 )
| - Dia.3/4" | 796.31 | ม.
| - Dia.1/2" | 1163.9 | ม.
| - Dia.1" | 131.2 | ม.
| - Dia.1 1/4" | 132.18 | ม.
| - Dia.1 1/2" | 120.19 | ม.
| - Dia.2" | 98.12 | ม.
| - Dia.2 1/2" | 157.86 | ม.
| - Dia.3" | 63.63 | ม.
| - Dia.4" | 25.03 | ม.
| - Dia.6" | 6.5 | ม.
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
| ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
3.1.3 Valve
| - Check Valve 2" | 2 | ชุด
| - Check Valve 4" | 4 | ชุด
| - Bronze Gate Valve DIA.1 " | 4 | ชุด
| - Bronze Gate Valve DIA.1 1/4" | 20 | ชุด
| - Bronze Gate Valve DIA.2" | 116 | ชุด
| - Bronze Gate Valve DIA.2 1/2" | 7 | ชุด
| - Bronze Gate Valve DIA.3" | 1 | ชุด
| - Bronze Gate Valve DIA.4" | 18 | ชุด
| - Angle stop valve 1/2" | 324 | ชุด
| - Automatic Air Vent DIA. 1" 175 psi. | 4 | ชุด
| - Modulating float valve DIA. 2" | 2 | ชุด
| - Water Meter 2" 400 psi. | 1 | ชุด
| - Water Meter 1/2" | 7 | ชุด
| - On Ground Water Storage Tank 40,000 Lite. | 1 | ถัง
| - Under Ground Water Storage Tank 100,000 Lite. | 1 | ถัง
| - Foot valve 3" ต่อด้วยหน้าแปลน | 2 | ชุด
| - ก๊อกสนาม 3/4" ซุปโครเมียม ชนิดล๊อคกุณแจ | 4 | ชุด
3.1.4 COLD WATER PUMP
| - O.S& Y Gate Valve DIA.3" | 4 | ชุด
| - Strainer Dia.3" | 2 | ชุด
| - Pipe Support DIA.3" | 2 | ชุด
| - Flexible Connector DIA.3" | 4 | ชุด
| - Compound Type Suction Pressur Gauge | 2 | ชุด
| - Eccentric Reducer 3"x2 1/2" | 2 | ชุด
| - Concentric Increaser 2 1/2" x 3" | 2 | ชุด
| - Non-Slam Closing Check Valve 3" | 2 | ชุด
| - Discharge Pressure Gauge | 2 | ชุด
| - Priming Gate Valve 3/4" | 2 | ชุด
| - Silent spring loaded check valve 3/4" | 2 | ชุด
| - Water hammer arrestor 2" | 1 | ชุด
รวมงานระบบน้ำประปา (CW)
1.3.2 | ระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE )
3.2.1 PIPE (PVC. 13.5 )
| - Dia. 2" | 48.11 | ม.
| - Dia. 6" | 24.01 | ม.
3.2.2 PIPE (PVC. 8.5 )
| - Dia. 1 1/2" | 272.39 | ม.
| - Dia. 2" | 1295.59 | ม.
| - Dia. 2 1/2" | 176 | ม.
| - Dia. 3" | 239.67 | ม.
| - Dia. 4" | 470.3 | ม.
| - Dia. 6" | 212.48 | ม.
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
| ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
3.2.3 Floor clean out Plug
| - Dia. 2" | 6 | ชุด
| - Dia. 4" | 3 | ชุด
| - Dia. 6" | 3 | ชุด
3.2.4 Clean out Plug
| - Dia. 2" | 108 | ชุด
| - Dia. 4" | 108 | ชุด
| - Dia. 6" | 4 | ชุด
3.2.5 Floor Drin W/P-TRAP
| - Dia. 2" | 354 | ชุด
3.2.6 Vent throudh roof
| - Dia. 3" | 10 | ชุด
รวมงานระบบระบายน้ำเสีย ( SOIL, WASTE & VENT PIPE )
1.3.3 | ระบบระบายน้ำฝน
3.3.1 PIPE ( PVC.8.5)
| - Dia. 6" | 407.28 | ชุด
3.3.2 Roof Drin
| - Dia. 6" | 37 | ชุด
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
| ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
รวมงานระบบระบายน้ำฝน
1.3.4 | ระบบบำบัดน้ำเสีย
| - ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาดความจุ 6 ลบ.ม. | 1 | ถัง
| - ถังบำบัด น้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองเติมอากาศ | 1 | ถัง
รับรองของเสียได้ไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. / วัน พร้อมอุปกรณ์
รวมงานระบบบำบัดน้ำเสีย
1.3.5 | ระบบดับเพลิง
FIRE PIPE (Seam Black Steel Pipe ASTM A-795 )
| - Dia. 4" | 51.8 | ม.
| - Dia. 2 1/2 " | 10.5 | ม.
| อุปกรณ์ข้อต่อ ข้องอ ต่างๆ | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ยึด และรองรับท่อ | 1 | เหมา
| ค่าทดสอบ ทาสี ความสะอาด ทำสัญญาลักษณ์ | 1 | เหมา
| FIRE HOSE CABINET (FHC.) อุปกรณ์ ตามแบบรูปรายการ | 7 | ตู้
| Double Clapper Siamese 4"x2 1/2"x2 1/2" | 1 | ชุด
รวมงานระบบดับเพลิง
1.3.6 | งานระบบสุขภิบาลระบบอื่นๆ
| - บ่อดักกลิ่นคอนกรีต ขนาดภายนอก 0.60 x 0.60 x 1.00 ม. | 1 | บ่อ
| - รางระบายน้ำคอนกรีต 0.40 x 0.50 ฝาตะแกรงเหล็ก | 173 | ม.
รวมงานระบบสุขภิบาลระบบอื่นๆ

## ปร.4.1.4
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนก่อสร้าง
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
1.4 | หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
| 1.4.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง | 1 | รายการ
| 1.4.2 งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ | 1 | รายการ
| 1.4.3 ระบบ Grounding System | 1 | รายการ
| 1.4.4 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย | 1 | รายการ | [7 empty] | 0
| 1.4.5 โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ | 1 | รายการ | [7 empty] | 0
| 1.4.6 งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย | 1 | รายการ
| 1.4.7 งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า | 1 | รายการ
| 1.4.8 งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น | 1 | รายการ
| 1.4.9 งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล | 1 | รายการ
| 1.4.10 งานระบบไฟฟ้าลิฟท์ | 1 | รายการ
| 1.4.11 งานระบบไฟฟ้าโทรศัพท์ | 1 | รายการ
| 1.4.12 งานระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | รายการ
| 1.4.13 งานระบบ กล้อง วงจร ปิด | 1 | รายการ
รวมหมวดงานหมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
1.4.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง
| - เสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม. | 2 | ต้น
| - คอน | 6 | แท่ง
| - แอลทีสวิทช์แรงต่ำ | 3 | ชุด
| - คานนั่งร้านหม้อแปลง | 2 | แท่ง
| - ลูกถ้วยแขวน | 12 | อัน
| - ลูกถ้วยไลท์โพสต์ | 3 | อัน
| - ดรอปเอาท์ฟิวส์ 27 kV | 3 | ชุด
| - ล่อฟ้าแรงสูง 21 kV | 3 | ชุด
| - ชุดกราวด์ | 1 | ชุด
**ไม่รวมค่าบริการต่างๆ ของ กฟภ.
รวมงานระบบไฟฟ้าแรงสูง
1.4.2 | งานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
- MAIN DISTRIBUTION BOARD(MDB)
| ACB 3P 800A | 1 | ชุด
| MCCB 3P 200A | 1 | ชุด
| MCCB 3P 150A | 1 | ชุด
| MCCB 3P 60A | 4 | ชุด
| MCCB 3P 40A | 1 | ชุด
| MCCB 3P 30A | 1 | ชุด
| VOLT METER 0-500V | 3 | ชุด
| AMP METER 0-500A | 1 | ชุด
| Digital Energy Meter(DEM) | 1 | ชุด
| Surge Protestive Device(SPD) | 1 | ชุด
| W METER | 1 | ชุด
| CT600/5A. | 3 | ชุด
| POWER FACTOR CORRECTION (CAP BANK) | 1 | ชุด
| Grounding System | 3 | ชุด
| Cu Busbar 1000 A | 1 | ชุด
| ตู้MDBและอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด
| - NYY 1x240 SQ.MM. | 240 | ม.
| - HDPE 125 mm. | 60 | ม.
| - บ่อพร้อมฝาแมนโฮล | 2 | บ่อ
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
1.4.3 | งานระบบไฟฟ้า Grounding System
| - Ground Rod 10' | 3 | แท่ง
| - THW 95 SQ.MM. | 15 | ม.
| - PVC 1" | 4 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(ท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบ Grounding System
1.4.4 | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย
- LP1
| LOAD CENTER 24CCT MCB 3P 100AT | 1 | ตู้
| CB 1P 16AT/100AF | 12 | ชุด
| CB 1P 20AT/100AF | 5 | ชุด
| CB 1P 50AT/100AF | 1 | ชุด
| THW 25 SQ.MM. | 42 | ม.
| THW 10 SQ.MM. | 12 | ม.
| EMT 1 1/2" | 10 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
- LP2-7
| LOAD CENTER 24CCT MCB 3P 150AT | 6 | ตู้
| Kwh Meter | 109 | ชุด
| CB 1P 50AT/100AF | 126 | ชุด
| CB 1P 16AT/100AF | 21 | ชุด
| THW 95 SQ.MM. | 814 | ม.
| THW 16 SQ.MM. | 220 | ม.
| IMC 2 1/2" | 192 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
- LP2-7(Cu.ในห้องพักชั้น2-7)
| LOAD CENTER 8CCT MCB 1P 50AT | 109 | ตู้
| CB 1P 50AT/100AF | 109 | ชุด
| CB 1P 30AT/100AF | 109 | ชุด
| CB 1P 20AT/100AF | 109 | ชุด
| CB 1P 16AT/100AF | 218 | ชุด
| THW 16 SQ.MM. | 6000 | ม.
| THW 6 SQ.MM. | 3000 | ม.
| EMT 1" | 2900 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าย่อย
1.4.5 | โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์
| - โคมไฟFL T5 | 508 | ชุด | [6 empty] | 50 | 26
| - โคมไฟ Downlight F-BOX-2 | 19 | ชุด
| - โคมไฟ Downlight F-BOX-1 | 384 | ชุด | [6 empty] | 22 | 28
| - SWITCH 10A 250V. | 468 | อัน | [7 empty] | 0
| - 2 WAY SWITCH 10A 250V. | 40 | อัน
| - DUPLEX RECPTACLE 16A. 250V. With GROUND | 703 | อัน | [6 empty] | 40 | 15
| - THW 2.5 SQ.MM. | 18502 | ม.
| - EMT 3/4" | 185 | ม.
| - EMT 1/2" | 10265 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงาน โคมไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และอุปกรณ์
1.4.6 | งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย
| - MANUAL STATION | 16 | อัน
| - FIRE ALARM BELL | 16 | อัน
| - Entrance INDICATING LAMP LED | 114 | อัน | [6 empty] | 6
| - SMOKE DETECTOR | 168 | อัน | [6 empty] | 12
| - สาย FRC 2.5 sq.mm. | 1745 | ม.
| - สาย THW 1.5 sq.mm. | 665 | ม.
| - ท่อEMT 3/4" | 1362 | ม.
| - ท่อEMT 1/2" | 374 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าสัญญาณเตือนภัย
1.4.7 | งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
| - Air Terminal high 60 CM. | 7 | ชุด
| - ชุดแท่งกราวด์ | 18 | แท่ง
| - GROUND TEST BOX | 6 | กล่อง
| - สายทองแดงเปลือย 70 sq.mm. | 420 | ม.
| - ท่อPVC 1" | 130 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าป้องกันฟ้าผ่า
1.4.8 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
| - THW # 6 SQ.MM. | 3450 | ม.
| - THW # 4 SQ.MM. | 1741 | ม.
| - ท่อ EMT. 1/2" | 1652 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบเครื่องทำน้ำอุ่น
1.4.9 | งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล
| - THW # 10 SQ.MM. | 184 | ม.
| - THW # 6 SQ.MM. | 56 | ม.
| - ท่อ EMT. 1 " | 62 | ม.
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวม งานระบบไฟฟ้าสุขาภิบาล
1.4.10 | งานระบบไฟฟ้าลิฟท์
| - FRC # 16 SQ.MM. | 428 | ม.
| - THW # 10 SQ.MM. | 120 | ม.
| - ท่อ EMT 2 " | 100 | ม.
| อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา
| อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา
รวมงานระบบไฟฟ้าลิฟท์
1.4.11 | งานระบบโทรศัพท์
| - Main Distribution Frame. 100/100 PAIRS พร้อมอุปกรณ์กันฟ้า | 1 | ชุด
| - Telephone Cabinet 10P (TC) | 6 | ชุด
| - Telephone Cabinet 10P (TC) (OUT DOOR) | 1 | ชุด
| - เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11 แบบผนัง | 9 | ชุด
| - สาย TIEV 4C 0.65 mm. | 152 | ม.
| - สาย TPEV 10P 0.65 mm. | 168 | ม.
| - สาย AP-FS 10P 0.65 mm. | 80 | ม.
| - HDPE 50mm. (Under Ground) | 75 | ม.
| - WIRE WAY 3"x4" | 35 | ม.
| - EMT 1/2" | 134 | ม.
| - ระบบ GROUNDING | 1 | ชุด
| - ACCESSORIES | 1 | เหมา
รวมงานระบบโทรศัพท์
1.4.12 | งานระบบคอมพิวเตอร์
| - COMPUTER OUTLET | 24 | ชุด
| - สาย CAT6 | 499 | เมตร
| - WIRE WAY 3"x4" | 35 | เมตร
| - EMT 1/2" | 460 | เมตร
| - EMT 3/4" | 5 | เมตร
| - EMT 1" | 15 | เมตร
| - EMT 1 1/4" | 5 | เมตร
| - ระบบ GROUNDING | 1 | เหมา
| - ACCESSORIES | 1 | เหมา
รวมงานระบบคอมพิวเตอร์
1.4.13 | งานระบบ กล้องวงจรปิด
| - UTP CAT6 OUTLET | 26 | ชุด
| - CAT6 Cable | 599 | เมตร
| - Balun | 52 | ชุด
| - EMT 1/2" | 572 | ม.
| - WIRE WAY 3"x4" | 35 | ม.
| - ACCESSORIES | 1 | เหมา
รวมงานระบบ กล้อง วงจร ปิด

## ปร.4.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุนครุภัณฑ์
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
2 | หมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง
| 2.1 ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และดับเพลิง | 1 | รายการ | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.2 ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร | 1 | รายการ | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2.3 ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล และระบายอากาศ | 1 | รายการ | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
| รวมหมวดงานครุภัณฑ์ติดตั้ง |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## ปร.4.2.1
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุนครุภัณฑ์
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.1 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และดับเพลิง
| 2.2.1 ระบบประปา | 1 | รายการ
ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมสุขาภิบาล และดับเพลิง
2.2.1 | ระบบประปา
| - Package Cold Water PUMP 2 เครื่องอัตราสูบ 7.2 ลิตร/วินาที | 1 | ชุด
แรงดันสุทธิ 36 ม. ขนาดมอเตอร์ 7.5 HP ติดตั้งพร้อมชุดแรงดัน
| - Package Booter PUMP 2 เครื่อง อัตราสูบ 5.1 ลิตร/วินาที | 1 | ชุด
แรงดันสุทธิ 25 ม. ขนาดมอเตอร์ 3 HP ติดตั้งพร้อมชุดแรงดัน
ขนาด 300 ลิตร จำนวน 1 ถัง
รวม งานระบบประปา

## ปร.4.2.2
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุนครุภัณฑ์
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.2 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร
| 2.2.1 งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้ | 1 | รายการ
| 2.2.2 งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์ | 1 | รายการ
รวม ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร
2.2.1 | งานระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้
| - หม้อแปลงขนาด 630 kVA. | 1 | ลูก
| - Fire Alarm Control Panel | 1 | ตู้
| - Annunciator | 1 | ชุด
| - EXIT LIGHT ป้ายทางหนีไฟ | 18 | ชุด
| - เครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 2x6W | 50 | ชุด
รวมงาน ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันไฟไหม้
2.2.2 | งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์
| -PoE Switch 16 port + Gigabit/SFP | 2 | ชุด
| - Patch Panel CAT6 /48Port | 1 | ชุด
| - Rack 19' 9u,with Fan 4'x2 , AC Power | 1 | ชุด
| - UPS 900VA | 1 | เครื่อง
| - NVR 32 Ch with HD 4TB | 1 | ชุด
| - LED MONITOR 29"& Support | 1 | เครื่อง
| - UPS 1500 VA | 1 | เครื่อง
| - IP Camera 2MP PoE | 26 | ตัว
รวม งานระบบโทรศัพท์ กล้องวงจรปิด ระบบคอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้า และสื่อสาร

## ปร.4.2.3
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุนครุภัณฑ์
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
2.3 | ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล และระบายอากาศ
| 2.3.1 ระบบลิฟต์ | 1 | รายการ | 0
รวม ครุภัณฑ์ส่วนงานวิศวกรรมเครื่องกล และ ระบายอากาศ
2.3.1 | งานระบบลิฟต์
| - ลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุก 630 กิโลกรัม ความเร็ว 60 ม./นาที | 2 | ชุด
รวมงานระบบลิฟต์

## ปร.4.3พ
แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ริมอำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
สรุปงาน
3 | ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
| 3.1 ขยายเขตไฟฟ้าชั่วคราว | 1 | รายการ
รวม ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

## ปร.4.3.1
แบบแสดงรายการคำนวณและเหตุความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
รายการประมาณราคา หอพักนักศึกษานานาชาติ
เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เวียงบัว อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ
เนื่องจากบริเวณที่ทำการก่อสร้างอาคารอยู่ห่างไกลจากระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าหลักทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีกระแสไฟฟ้าที่จะใช้งาน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคในการทำงาน จึงเห็นควรให้มีการดำเนิน
การขยายเขตไฟฟ้าชั่วคราวโดยมีระยะทางไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร โดยทำการปักเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงพร้อมพาดสายแรงสูงจำนวน 1 ชุด ไปยังสถานที่ก่อสร้าง
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาค่าวัสดุ |  | ราคาค่าแรงงาน |  | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ
|  |  |  | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
3.1 | ขยายเขตไฟฟ้าชั่วคราว
| เสาไฟฟ้าคอร 12 m. | 30 | ต้น
| ลูกถ้วยไลน์โพสท์ | 90 | ชุด
| คอน คอร 2 เมตร | 36 | ชุด
| ลูกถ้วยแขวน | 9 | ชุด
| ดรอปอเอาท์ฟิวส์แรงสูง | 6 | ชุด
| ล่อฟ้าแรงสูง | 6 | ชุด
| สายSAC 70 sq.mm. | 4800 | เมตร
| สายโอเวอร์เฮดกราวด์วาย | 1600 | เมตร
| อุปกรณ์ประกอบ | 1 | เมตร
รวม ขยายเขตไฟฟ้าชั่วคราว

## Sheet1
1.4.8 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ
| - THW # 4 SQ.MM. | 3527 | ม. | 11.22 | 39572.94 | 10 | 35270 | 74842.94
| - THW # 2.5 SQ.MM. | 1725 | ม. | 5.29 | 9125.25 | 7 | 12075 | 21200.25
| - ท่อ EMT. 1/2" | 1589 | ม. | 38 | 60382 | 21 | 33369 | 93751
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา | 3331.4 | 3331.4 | 0 | 0 | 3331.4
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา | 9057.3 | 9057.3 | 0 | 0 | 9057.3
1.4.9 | งานระบบไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
| - THW # 6 SQ.MM. | 3450 | ม. | 18 | 62100 | 12 | 41400 | 103500
| - THW # 4 SQ.MM. | 1741 | ม. | 11.22 | 19534.02 | 10 | 17410 | 36944.02
| - ท่อ EMT. 1/2" | 1652 | ม. | 38 | 62776 | 21 | 34692 | 97468
| - อุปกรณ์ประกอบ(สายไฟ) | 1 | เหมา | 5186.2 | 5186.2 | 0 | 0 | 5186.2
| - อุปกรณ์ประกอบ(งานท่อ) | 1 | เหมา | 9416.4 | 9416.4 | 0 | 0 | 9416.4